Kołobrzeg, 23.12.2020 r.

EP/56/2020

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Dotyczy zadanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający tak jak w przypadku innych produktów oczekuje aby osłony były zgodne z normą EN ISO 13485 - produkcji i ostatecznej kontroli wyrobów medycznych. Potwierdzone certyfikatem.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Dotyczy zadanie 9

Zwracamy się o możliwość zaproponowania - Pokrowce na tubusy 235 x 13 cm, zaopatrzone w taśmę samoprzylepną oraz kartonik z wycięciami, dzięki którym może być w łatwy sposób zamocowany na urządzeniu.

**Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 3 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

• 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

• 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

• 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

• 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

• 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30x80cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę złożoną na zakładkę?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odp. Tak, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów.**

Zadanie 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bez lateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów

•4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wzmocnienie o wymiarze 50cm x 80cm

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

•4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 3,5cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x300cm z otworem o średnicy 3,5cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie 12, pozycja 1, 3

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby w/w asortyment wykonany był z materiału niepalnego.

**Odp. Tak.**

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm

•2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm

•4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

•1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**Odp. Tak.**

Zadanie 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm

•2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2

•4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**Odp. Tak.**

Zadanie 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wzmocnienie o wymiarze 75cm x 100cm

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wzmocnienie o wymiarze 30cm x 80cm

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

•1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

•4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

•1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

•1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbą do zbiórki płynów

•4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

•1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

•1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

•1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 ?

**Odp. Nie.**

Zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?

**Odp. Nie.**

Zadanie 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki (100x150cm)

serweta 150cm x 250cm z samoprzylepnym wyciciem U 7cm x 70cm na krótszym boku

1 serweta/turban na głowę pacjenta (75x100cm)

1 serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm, złożona teleskopowo, wzmocnienie w strefie krytycznej na całej długości serwety o wym. 60cm x 140cm

1 kieszeń na narzędzia 40cm x 30cm 2 komorowa, z przeźroczystej folii

1 plastikowy kieliszek ( 60 ml) bez podziałki

1 x czyścik do koagulacji (5x5cm)

1 x pojemnik na zużyte igły, z systemem bezdotykowego zdejmowania ostrza skalpela, koloru czerwonego, z magnesem

1 x uchwyt-organizator przewodów

1 x marker do skóry

chirurgiczne fartuchy pełnobarierowe (odporność na przenikanie cieczy /cm H2O/ fartucha, dla powierzchni krytycznej wyrobu, minimum zgodna z normą PN-EN 113795-3, dla wymaganiań wysokich), z dzianinowymi mankietami, szwy wykonane techniką ultradźwiękową :2x wielkość XL , 1 x wielkość L?

**Odp. Tak.**

Zadanie 16, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby w/w asortyment wykonany był z materiału niepalnego.

**Odp. Tak.**

Zadanie 18, pozycja 1-5

Czy Zamawiający odstąpi od wymagań normy PN 13795- 1,2,3 która dotyczy obłożeń operacyjnych i fartuchów chirurgicznych stosowanych na bloku operacyjnym, a nie podstawowej bielizny/odzieży szpitalnej?

**Odp. Tak.**

Zadanie 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki z wstawką antypotną na całym obwodzie czepka. Wstawka o szerokości 4cm i długości 66cm. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m2. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami.

**Odp. Tak.**

Zadanie 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki z wstawką antypotną w części czołowej (szer. 6cm, długość 30cm). Wykonany z włókniny Spunlace 45g/m2 (bok), włóknina polipropylenowa 25g/m2 (góra-denko), włóknina Spunlace Mesh 38g/m2 (wstawka antypotna). Dostępny w kolorze niebieskim. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odp. Tak.**

Zadanie 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści maskę bez osłony na oczy?

**Odp. Nie.**

Zadanie 18, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści maskę medyczną wykonaną z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g.

**Odp. Tak.**

Dot. wymogu niepalności: Czy Zamawiający uzna za równoznaczne przedstawienie karty danych technicznych wystawionej przez producenta potwierdzającej I klasę palności wg normy 16 CFR 1610?

**Odp. Tak.**

Zadanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:

- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm – 1 szt.,

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt.,

- serweta dwuwarstwowa 200x150cm – 1 szt.,

- pokrowiec na kończynę 80x45cm – 1 szt.,

- serweta główna trójwarstwowa 300x240cm z otworem elastycznym o śr. 4 cm – 1 szt.,

- serwetki do rąk z niepylącej włókniny kompresowej 20x40cm – 4 szt.,

- taśma medyczna 50x9cm – 2 szt.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza oferowany zestaw pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Zadanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dwuwarstwowego o składzie:

- pokrowiec na kończynę 75x37cm – 1 szt.,

- serweta dwuwarstwowa 240x200cm z wycięciem U 60x7cm i z przylepcem – 1 szt.,

- serweta dwuwarstwowa 240x150cm z przylepcem – 1 szt.,

- serweta dwuwarstwowa 180x150cm – 1 szt.,

- serweta z niepylącej włókniny kompresowej 20x40cm – 2 szt.,

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt.,

- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm – 1 szt.,

- taśma medyczna 9x50cm – 2 szt.?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 11, poz. 2-3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety trójwarstwowej na całej powierzchni o chłonności min. 824%?

**Odp. Tak.**

Zadanie 12, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety trójwarstwowej 300x240cm z elementem elastycznym i otworem 4cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie 12, poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni pojedynczej w rozm. 30x40cm?

**Odp. Tak.**

Zadanie 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu trójwarstwowego o składzie:

- serweta trójwarstwowa 240x150cm z przylepcem – 1 szt.,

- serweta trójwarstwowa 180x170cm z przylepcem – 1 szt.,

- serweta trójwarstwowa 90x75cm x przylepcem – 2 szt.,

- ręczniki z włókniny kompresowej 20x40cm – 4 szt.,

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt.,

- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm – 1 szt.,

- taśma medyczna 9x50cm – 1 szt.?

**Odp. Tak pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

Zadanie 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu dwuwarstwowego z warstwą chłonną o składzie:

- kieszeń 40x30cm z kształtką i przylepcem – 1 szt.,

- pokrowiec na kończynę 120x37cm – 1 szt.,

- serwetki z niepylącej włókniny kompresowej 40x20cm – 2 szt.,

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm – 1 szt.,

- serweta na stół instrumentariuszki 190x150cm – 1 szt.,

- taśma medyczna 9x50cm – 1 szt.,

- serweta 260x230cm z włókniny dwuwarstwowej z warstwą chłonną 120x80cm, z wycięciem U 100x20cm i z przylepcem – 1 szt.,

- serweta 240x150cm z włókniny dwuwarstwowej z warstwą chłonną 37,5x70cm i z przylepcem – 1 szt.?

**Odp. Nie, zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 18, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi większej ilości Wykonawcom na złożenie ofert konkurencyjnych cenowo?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 18, poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek medyczny 3 warstwowych typu II, zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 14683:2019, poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie min. 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 18, poz. 5: Czy Zamawiający na potwierdzenie ważnego parametru, które ma wpływ na komfort pracy personelu, jakim jest poziom filtracji bakteryjnej wymaga dostarczenia raportu z badań z niezależnego laboratorium CIOP?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zadanie 18, poz. 5: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r.? Czy Zamawiający wymaga złożenia deklaracji Zgodności CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

§ 5 ust. 1 ppkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1%?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

DO TREŚCI SIWZ: Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

ZADANIE NR 2

1.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do operacji na kończynie, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ma rozmiar 150 x 190 cm, serweta nieprzylepna ma rozmiar 150 x 190cm, osłona na kończynę jest w rozmiarze 35 x 80cm, natomiast serweta do obłożenia kończyny z elastycznym, samouszczelniającym otworem ma rozmiar 320 x 225 cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odp. Tak.**

ZADANIE NR 6

2.Czy Zamawiający uznaje podany skład obłożenia chirurgicznego do ginekologii, jako skład minimalny?

**Odp. Tak.**

ZADANIE NR 8

3.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do artroskopii stawu barkowego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta główna ma wycięcie 10 x 60cm. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

**Odp. Tak.**

ZADANIE NR 10

4.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do chirurgii odbytnicy, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ma rozmiar 150 x 190 cm oraz serweta główna ma rozmiar 250/260 x 290cm. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak.**

ZADANIE NR 13

5.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia uniwersalnego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże zamiast serwety samoprzylepnej w rozmiarze 150 x 175 cm jest serweta samoprzylepna w rozmiarze 200 x 175. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

ZADANIE NR 14

6.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia do endoproteaoplastyki stawu biodrowego, wykonanego z laminatu trójwarstwowego w strefie krytycznej serwet. Brzegi serwet z laminatu dwuwarstwowego. Skład zestawu zgodny z SIWZ, jednakże serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki ma rozmiar 150 x 190 cm, serweta główna ma rozmiar 280 x 245 cm, z wycięciem 10 x 95 cm. Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

ZADANIE NR 16

7.Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego obłożenia laryngologicznego zgodnego z SIWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie chirurgiczne fartuchy pełnobarierowe w ilości: 1 x w rozmiarze XL i 2 x w rozmiarze L?

**Odp. Tak.**

ZADANIE NR 17

8.Poz. nr 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS? Pozostałe parametry kompletu zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak.**

9.Poz. nr 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej do zabiegów laparotomii i operacji kręgosłupa wykonanej z laminatu o chłonności w części niewzmocnionej 285 %, a w części wzmocnionej 350%? Pozostałe parametry zestawu zgodne z SIWZ.

**Odp. Tak.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy