Kołobrzeg, 28.12.2020 r.

EP/56/2020

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę obłożeń i serwet operacyjnych dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

1. **Zadanie nr 2, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania obłożenia do operacji na kończynie o poniższym składzie:

- 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x190 cm

- 1 serweta do nakrycia MAYO 80x145 cm,

- 1 serweta nieprzylepna 180x150cm,

- 1 osłona na kończynę 33x55 cm

- 1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2 ręczniki 30 cm x 40 cm

Serwety stanowiące obłożenie pacjenta są z laminatu dwuwarstwowego.

-Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**ODP. Zgodnie z SIWZ zamawiający oczekuje obłożenia 3-warstwowego.**

1. **Zadanie nr 6, poz. 1**

 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

- 1 serweta ginekologiczna 175/260 x 210 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 10 x 15 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne o dł. 125 cm

- serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm (owiniecie zestawu)

- 1 serweta samoprzylepna z folii PE 50 x 50 cm

- 2 ręczniki do rąk 30 x 20 cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**ODP. Zamawiający dopuszcza oferowany zestaw.**

1. **Zadanie nr 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji urologicznych z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm

- 1 serweta do operacji urologicznych 260/225 x 210 cm z samoprzylepnym otworem nadłonowym 8 cm i otworem w okolicy odbytu 5 cm z torbą na płyny z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksową osłoną na palec

- 1x uchwyt typu rzep 2,5 x 20/24 cm

- 2x ręcznik do rąk

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**ODP. Zamawiający dopuszcza oferowany zestaw.**

1. **Zadanie nr 10, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii odbytnicy z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa wzmocnionego w polu krytycznym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej, gramatura obszaru wzmocnionego 109,5 g/m2. Skład:

- 1 serweta do nakrycia stołu 150 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta do chirurgii odbytnicy 310 x 260 cm z samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm i otworem w okolicy odbytu 10 x 15 cm przykrytym samoprzylepną klapką z 4 wbudowanymi uchwytami do mocowania kabli i drenów

- 4 ręczniki do rąk

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**ODP. Zgodnie z SIWZ zamawiający oczekuje obłożenia 3-warstwowego.**

**6** ) **Zadanie nr 12, poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania serwety do zabiegów na dłoni-stopie o rozmiarze: 225x300 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**ODP. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 12, poz. 3**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania kieszonki pojedynczej na ssak o rozmiarze: 38x 40 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**ODP. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 13, poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu uniwersalnego o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm

- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm

- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm z paskiem

samoprzylepnym o długości 80 cm

- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240

- 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm

- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**ODP. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 14, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra z laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa na całej powierzchni a w polu krytycznym wzmocnionego dodatkowym padem chłonnym z włókniny polipropylenowej. Gramatura powierzchni wzmocnionych 109,5 g/m2. Skład zgodny z SIWZ, z tą różnicą, że:

- 1 serweta do nakrycia stołu ma wymiar 150 x 190 cm

- 1 osłona na kończynę ma wymiar 33 x 110 cm

- 1 serweta samoprzylepna- ekran anestezjologiczny z wycięciem ma wymiar 225 x 270 cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- 1 serweta dolna 225 x 280 cm ma wycięcie 10 x 100 cm i wbudowane organizatory do przewodów i drenów

- 3 taśmy samoprzylepne

Dodatkowo zestaw zawiera 4 ręczniki do rąk i serwetę samoprzylepną 75 x 90 cm.

**ODP. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Zadanie nr 15, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego z nieprzemakalnego laminatu 2 warstwowego: folia polietylenowa + włóknina polipropylenowa o następującym składzie:

- 1 serweta do cięcia cesarskiego 260/200 x 335 cm z osłonami podpórek kończyn górnych, z samoprzylepnym oknem z torbą na płyny 360 stopni, z zaworem do podłączenia drenu

- 4 ręczniki do rąk

- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

- 1 serweta dla noworodka z chłonnej, miękkiej włókniny 90 x 100 cm

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**ODP. Zgodnie z SIWZ zamawiający oczekuje obłożenia 3-warstwowego**

**Pakiet 2**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji kończyn o składzie:

 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm ze wzmocnieniem z polipropylenu w części środkowej (owinięcie zestawu)

 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm

 1 x serweta 135x196 cm, nieprzylepna

 1 x stokineta 23x91 cm elastyczna, antypoślizgowa

 2 x taśma przylepna 10x50 cm

 1 x serweta do operacji kończyny 221x328cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140cm wokół otworu, zintegrowane z serwetą 4 uchwyty na przewody typu rzep. Serwety okrywająca pacjenta wykonana z wielowarstwowej, dobrze układającej się „oddychającej”- paro przepuszczalnej, włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43g/m2, w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2,,odpornym na penetrację płynów ( min. 200 cm H2O), odpornym na rozerwanie na mokro/sucho ( min. 250 kPa),wytrzymałym na rozciąganie na sucho i mokro MD i CD powyżej 90N, o wysokim współczynniku absorpcji (min. 400%). I klasa palności. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta, w tym 2 etykiety zawierają dodatkowo kod EAN. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SWIZ.**

**Pakiet 4**

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie osłony na kończynę w rozmiarze 36,5x72cm

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 9**

Prosimy o dopuszczenie pokrowica na przewody o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm, wykonany z mocnej folii PE , z perforowaną jedną końcówką zwężającą się, złożony teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania o długości min. 18 cm oraz z kartonikiem ułatwiającym aplikację. Opakowanie jednostkowe typu peel pouch zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne posiadające indeks wyrobu, numer lot, datę ważności, nazwę producenta.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 12**

Prosimy o dopuszczenie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x142cm

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 13**

Prosimy o dopuszczenie zestawu Sterylny zestaw uniwersalny wzmocniony do zabiegów chirurgicznych.

Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym min. 60x190 cm

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 37x90cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm ze wzmocnieniem chłonnym 50x75cm, przylepna

- 1 x rzep typu Vecro 2x11 cm

- 4 x ręcznik chłonny z włókniny 30x40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-

warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze max. 55g/m2 a w obszarze krytycznym 116g/m2 , o odporności na penetracje płynów>200cm H2O, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro > 195kPa i >285 kPa w obszarze wzmocnień. Serweta na stolik Mayo w postaci worka, składana teleskopowo. Serwety bez zawartości celulozy i jej pochodnych.

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie wtorbę foliowo-papierową, posiada etykietę z czytelnym opisem i rysunkiem zawartości

zestawu oraz 4 etykietki samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer

katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

**Odp.: Zgodnie z SIWZ**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy