Kołobrzeg, 08.01.2021 r.

EP/59/2020

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawa jednorazowych nożyczek ultradźwiękowych oraz sprzętu do procedur laparoskopowych.**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie nr 1 - ZADANIE 2 Nożyczki do zintegrowanego systemu generatora ultradźwiękowego z generatorem ultrachirurgicznym i generatorem ultradźwiekowym typ Olympus Winter Ibe Olympus Medical Systems Corp. Typ: USG-400, ESG-400, TD-TB400, TD-SB400 (rok produkcji 2014)

Czy Zamawiający dopuści w pkt 1.

Dotyczy nożyczek o dł ok 10cm:

Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej 9 cm, średnica 5,0 - 5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski: jeden "zamykanie i cięcie", drugi "zamykanie", szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk operowanej tkanki do ramion narzędzia, długość branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem ułatwiającym montaż w zestawie. Szczęki narzędzia zakrzywione dla lepszej widoczności w polu operacyjnym, z przyostrzoną sondą dla zmniejszenia efektu kawitacji. Dostępny uchwyt nożycowy do chirurgii otwartej.

**Odp. Tak.**

Dotyczy nożyczek o 20 cm dł roboczej:

Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej 20cm, średnica 5,0 -5,5 / 9,7 mm, o długości bransz 16 / 20 mm , dostępne tylko z uchwytem pistoletowy z manipulatorem przednim? (spełniające pozostałe opisane parametry)

**Odp. Tak.**

Dotyczy nożyczek o dł rob.35cm:

Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej 35cm, średnica 5,0 - 5,5 mm, o długości branszy 16 mm, z dostępne tylko z uchwytem pistoletowym z manipulatorem przednim? (spełniające pozostałe opisane parametry)

(w końcówkach jednorazowych o dł. 20 cm oraz 35 cm, uchwyt nożycowy oraz uchwyt z manipulatorem z tylu zostały jakiś czas temu wycofane z rynku, powyższe końcówki są dostępne tylko z uchwytem pistoletowych z manipulatorem przednim )

**Odp. Tak.**

Pytanie nr 2 - ZADANIE 2 – Nożyczki do zintegrowanego systemu generatora ultradźwiękowego z generatorem ultrachirurgicznym i generatorem ultradźwiekowym typ Olympus Winter Ibe Olympus Medical Systems Corp. Typ: USG-400, ESG-400, TD-TB400, TD-SB400 (rok produkcji 2014)

Czy Zamawiający dopuści w pkt 2

Nożyczki jednorazowe o długości bransz 16mm ?

Nożyczki jednorazowe opisane w pkt 2 dostępne tylko z uchwytem pistoletowym z manipulatorem przednim ?

(w końcówkach jednorazowych o dł. 20 cm oraz 35 cm, uchwyt nożycowy oraz uchwyt z manipulatorem z tylu zostały jakiś czas temu wycofane z rynku, powyższe końcówki są dostępne tylko z uchwytem pistoletowych z manipulatorem przednim )

**Odp. Tak.**

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 1 punkt 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie nr 4

Czy ze względu na aktualną sytuację w kraju oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego) Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty/uzupełnień/wyjaśnień/oświadczeń w formie elektronicznej (dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym)? W przypadku zgody prosimy o podanie danych do złożenia oferty elektronicznej.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy