Kołobrzeg, dnia 09.11.2023 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Wykonanie okresowej kontroli stanu konstrukcyjno-budowlanego budynków Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu***

Do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu wpłynęły następujące zapytania:

1. Zgodnie z art 62  Prawa Budowlanego okresowej kontroli  stanu technicznego podlegają  elementy konstrukcyjno-budowlane instalacje , oraz urządzenia ochrony środowiska  w tym instalacje gazów, wentylacji , wod-kan, co , technologiczne, dotyczy to wszystkich obiektów . W celu dopuszczenia obiektów do dalszego użytkowania w zawiadomieniu i sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli zostają dokonane wpisy o przeprowadzonej kontroli. W związku z powyższym proszę o sprecyzowanie w przetargu na wykonanie kontroli należy uwzględnić tylko elementy konstrukcyjno-budowlane czy również  instalacyjne zgodnie z art 62  Prawa Budowlanego.

**Odp.: W przeglądzie należy uwzględnić elementy konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne.**

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy