Załącznik nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu

zamówienia Zadanie nr 2

**Zadanie nr 2 - Dostawa urządzeń klimatyzacji**

Zakup i dostawa klimatyzatorów typu split do Działu Kadr Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

1. Klimatyzator typu split (komplet – jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) do pomieszczenia   
   o pow. 43m.kw.:

* Typ kasetonowy – kaseta kompaktowa
* Chłodzenie – wydajność nominalna min. 5 kW
* Grzanie – wydajność nominalna min. 5 kW
* Czynnik chłodniczy – R32
* Pompa do skroplin

1. Klimatyzator typu split (komplet – jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) do pomieszczenia   
   o pow. 13m.kw.:

* Typ ścienny
* Chłodzenie – wydajność nominalna min. 2,6 kW
* Grzanie – wydajność nominalna min. 2,9 kW
* Czynnik chłodniczy – R32
* Pompa do skroplin

Koszt dostawy po stronie dostawcy klimatyzatorów.

Zamawiający posiada certyfikat F-gazy. Dostawa klimatyzatorów bez montażu.