                                                                                                                                             Załącznik nr 3
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu serwisowego zestawu hydroforowego zainstalowanego w budynku hydroforni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33.

Czynności związane z wykonywanym przy przeglądzie serwisowym zestawu hydroforowego tj.:

1. Mechanika i Hydraulika

1) sprawdzenie warunków eksploatacyjnych zestawu hydroforowego

2) sprawdzenie szczelności armatury i uszkodzeń instalacji

3) sprawdzenie poprawności działania zaworów zwrotnych i odcinających

4) sprawdzenie ciśnienia gazu w zbiorniku przeponowym

5) sprawdzenie uszczelnienia mechanicznego pomp

6) sprawdzenie poprawności pracy pomp i stanu sprzęgieł 

7) sprawdzenie warunków zasilania hydraulicznego

8) sprawdzenie poprawności pracy silników pod kątem stanu łożysk, hałasu, temperatury

2. Układ Elektryczny i Sterowania

1) sprawdzenie napięcia zasilającego, pomiar prądów silników 

2) sprawdzenie nastaw i parametrów pracy zestawu hydroforowego (sterowania)
3) sprawdzenie zacisków elektrycznych, styków, aparatury

4) sprawdzenie poprawności działania czujników pomiarowych

5) sprawdzenie poprawności działania zabezpieczenia przed suchobiegiem 

6) sprawdzenie nastaw przetwornicy częstotliwości 
7) sprawdzenie funkcjonalności pracy wyzwalaczy termicznych 

8) sprawdzenie poprawności działania przekaźnika zaniku fazy

Uwaga !  w czasie przeglądu- serwisu Wykonawca wykona drobne naprawy, usterki i regulacje w zestawie hydroforowym w cenie przeglądu.     

Wykonawca po dokonaniu przeglądu serwisowego sporządzi protokół z wykonanych czynności serwisowych zestawu hydroforowego. 
Przegląd serwisowy wykonywany będzie jeden raz na rok. 
Planowane terminy  przeglądów uzgadniane będą z Zamawiającym a Wykonawcą z min. 2 tygodniowym terminem realizacji  ustalany telefonicznie lub e-mailem.  
W przypadku wystąpienia uszkodzenia lub awarii wykraczającego poza zakres serwisu, przeglądu, konserwacji Zamawiający zleci odrębnym zleceniem/zamówieniem naprawy po uprzednim otrzymaniu oferty cenowej z krótkim opisem uszkodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad bhp i p.poż do stosowania bezpiecznej osobistej odzieży ochronnej oraz pozostawieniu porządku w miejscu pracy i w jej obrębie. 

