Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Zakresem jest wykonywanie obowiązku nadzoru i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej instalacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu  w niżej wymienionych pomieszczeniach, obiektów Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu tj.:

- Apteka szpitalna

- Kasa szpitalna

- Pomieszczenia statystyki i monitoringu

- Pomieszczenia w oddziale psychiatrycznym

Zakres czynności wykonywanych przy okresowych przeglądach konserwacyjnych systemów, urządzeń alarmowych, napadowych na terenie Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przedstawia się następująco:

- Apteka szpitalna - system alarmowy SATEL CA 10

- sprawdzenie zrównoważenia linii dozorowych

- sprawdzenie pracy centrali alarmowej

- sprawdzenie działania czujników optycznych

- sprawdzenie działania czujników stykowych

- sprawdzenie działania sygnalizatorów alarmowych

- sprawdzenie ładowania akumulatora zasilania awaryjnego

- sprawdzenie działania zasilania awaryjnego

- sprawdzenie manipulatora szyfrowego

- sprawdzenie systemu monitorowania do agencji ochrony

- Kasa szpitalna - system alarmowy SATEL CA 5

- sprawdzenie zrównoważenia linii dozorowych

- sprawdzenie pracy centrali alarmowej

- sprawdzenie działania czujników optycznych

- sprawdzenie działania czujników stykowych

- sprawdzenie działania sygnalizatorów alarmowych

- sprawdzenie ładowania akumulatora zasilania awaryjnego

- sprawdzenie działania zasilania awaryjnego

- sprawdzenie manipulatora szyfrowego

- sprawdzenie systemu monitorowania do agencji ochrony

- Pomieszczenia statystyki i monitoringu - system alarmowy SATEL VERS

- sprawdzenie zrównoważenia linii dozorowych

- sprawdzenie pracy centrali alarmowej

- sprawdzenie działania czujników optycznych

- sprawdzenie działania czujników stykowych

- sprawdzenie działania sygnalizatorów alarmowych

- sprawdzenie ładowania akumulatora zasilania awaryjnego

- sprawdzenie działania zasilania awaryjnego

- sprawdzenie manipulatora szyfrowego

- sprawdzenie systemu monitorowania do agencji ochrony

- Pomieszczenia w oddziale psychiatrycznym - system napadowy centralka SATEL INTEGRA 128

- sprawdzenie zrównoważenia linii dozorowych

- sprawdzenie pracy centrali alarmowej

- sprawdzenie działania czujników optycznych

- sprawdzenie działania czujników stykowych

- sprawdzenie działania sygnalizatorów alarmowych

- sprawdzenie ładowania akumulatora zasilania awaryjnego

- sprawdzenie działania zasilania awaryjnego

- sprawdzenie manipulatora szyfrowego

- sprawdzenie systemu monitorowania do agencji ochrony

Zamawiający umożliwi Wykonawcy realizację serwisu technicznego tj. konserwacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz zobowiązuje się do :

- zabezpieczenia instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych,

- wyznaczy osoby, które będą upoważniona do obsługi systemu oraz będą przekazywać ewentualne uwagi o jego funkcjonowaniu pod adresem Wykonawcy. Osoby te będą upoważnione do potwierdzenia Wykonawcy faktu okresowego przeglądu lub usunięcia zgłoszonej awarii systemów,

- udostępni Wykonawcy urządzenia będące elementami składowymi konserwowanej instalacji alarmowej,

- strony ustalają, że zgłoszenie awarii przez osoby uprawnione - wymaga formy pisemnej,

- stwierdzone uszkodzenia, które nie obejmuje konserwacja będą naprawiane odpłatnie, po uprzednim przedstawieniu kosztów naprawy i zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego,

- wykonawca udzieli 12-to miesięcznej gwarancji na wymienione części, chyba ,że gwarancja producenta stanowi inaczej,

- wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków dla ochrony interesów Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami,

- wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej osobie bez zgody Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania konserwacji urządzeń jeden raz w kwartale oraz do usunięcia zgłoszenia wad elementów systemu, niezwłocznie po jej zgłoszeniu, nie później jednak niż w przeciągu 24 godzin.

Konserwacja nie obejmuje:

- uszkodzeń mechanicznych oraz elektrycznych instalacji spowodowanych poprzez ingerencję osób    nieupoważnionych lub z powodu niewłaściwej eksploatacji,

- wykonanie zmian w instalacji przez osoby nieupoważnione, np. zmiana miejsca zamontowania czujników, usunięcia części systemów alarmowych, napadowych, itp.,

- zmiany miejsca zainstalowania urządzeń, np. w wyniku remontu pomieszczeń, budynku lub zmiany funkcji pomieszczeń.