Załącznik nr 4

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych lub stalowych, w pełni kompatybilnych z reduktorami i złączami AGA, 2 litrowych, 10 litrowych, z dzierżawą  butli - dla potrzeb transportu medycznego w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33.

Szacunkowa wielkość dostawy tlenu medycznego w butlach aluminiowych LIV tj.:

- 2 litrowych 4 sztuki x 24 miesiące = 96 sztuk

- 10 litrowych  1 sztuk x 24 miesiące 24 sztuki

Po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu butle z tlenem medycznym, które będą w obiegu w ilości 4 sztuk 2 litrowych, 1 sztuk 10 litrowych, za które Zamawiający będzie ponosił miesięczne koszty dzierżawy.

Termin dostawy butli z tlenem medycznym maksymalnie 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia telefonicznego.

Dostawy odbywać się będą na telefoniczne powiadomienie przez Zamawiającego.

Transport czyli dostawa pełnych butli tlenowych i odbiór pustych butli tlenowych odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.

Dostarczone butle z tlenem medycznym winne posiadać okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy.

Podane ilości butli z tlenem medycznym są ilościami szacunkowymi, które mogą być zmienne,
a w przypadku sytuacji nadzwyczajnej /epidemiologicznej/ nie zakłócą dostaw umownych lub zwiększonych/zmniejszonych dla potrzeb Zamawiającego.

Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Oferowane gazy medyczne - produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2025 r. poz. 750).

Oferowane gazy medyczne muszą posiadać atesty lub certyfikaty dopuszczające do obrotu 
i stosowania.

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia w części dotyczącej transportu produktów z magazynu Wykonawcy do Zamawiającego wraz z wyładunkiem.