Załącznik nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zakup aparatury medycznej: lampy operacyjnej

Zamówienie obejmuje: dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu.

Termin realizacji: do 31 grudnia 2025 r.

Zadanie nr 1 - Aparatura do hydroterapii

Pozycja 1 - Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie do masażu wirowego kończyn dolnych | TAK |  |
| 4 | Niecka urządzenia dostępna w 2 kolorach | TAK |  |
| 5 | Niecka wykonana z wysokiej jakości żelkotu wzmocnionego włóknem szklanym | TAK |  |
| 6 | Zużycie wody w czasie zabiegu – do 120 l | Tak/Nie |  |
| 7 | Efektywny masaż wirowy przy użyciu 6 dysz kierunkowych | Tak/Nie |  |
| 8 | Regulacja intensywności masażu przez napowietrzanie dysz | TAK |  |
| 9 | Elektroniczny panel sterowania | TAK |  |
| 10 | Ustawianie czasu zabiegu (1-30 min) | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 12 | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 13 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 14 | Czujnik poziomu wody | TAK |  |
| 15 | System automatycznego napełniania | TAK |  |
| 16 | Szybkie napełnianie i opróżnianie niecki | TAK |  |
| 17 | Półautomatyczny system opróżniania niecki | TAK |  |
| 18 | Regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia | TAK |  |
| 19 | Słuchawka prysznica | TAK |  |
| 20 | Stopień ułatwiający wejście do niecki urządzenia | TAK |  |
| 21 | Pojemność do przelewu [l]: ok. 160 l | TAK |  |
| 22 | Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]: 117 x 62 x 81 (+/-10%) | TAK |  |
| 23 | Zasilanie [V/Hz]: 230/50 | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 25 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 26 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 27 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 2 - Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia – 2 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie do masażu wirowego kończyn górnych. | TAK |  |
| 4 | Niecka wykonana ze szkła akrylowego | Tak/Nie |  |
| 5 | 44 dysz powietrznych do masażu | Tak/Nie |  |
| 6 | Ekonomiczne zużycie wody w czasie zabiegu [l]: 37 | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho | TAK |  |
| 8 | System odkamieniania sterowany elektronicznie | TAK |  |
| 9 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 10 | Słuchawka prysznica | TAK |  |
| 11 | Hydromasaż za pomocą strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK |  |
| 12 | Krzesło obrotowe | TAK |  |
| 13 | Wymiary 900x950x920 mm (+/-10%) | TAK |  |
| 14 | Pojemność do przelewu [l]: 47 | TAK |  |
| 15 | Pobór prądu: [A]: 5 | TAK |  |
| 16 | Maksymalna masa pacjenta [kg]: 135 | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 18 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 19 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 20 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 3 - Wanna do masażu wodno-wirowego kończyn górnych i dolnych oraz tułowia – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi | TAK |  |
| 4 | Hydromasaż przez wykorzystanie strumienia wody o uregulowanej sile (przez napowietrzenie - bierny masaż perełkowy) | TAK |  |
| 5 | Akrylowa niecka wzmacniana matami z włókna szklanego | Tak/Nie |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” | TAK |  |
| 7 | Półautomatyczny korek, zezwalający na uniknięcie kontaktu ze spuszczaną wodą | TAK |  |
| 8 | Elektroniczny panel sterowania czasem pracy wirówki | TAK |  |
| 9 | 38 dysz do hydromasażu | Tak/Nie |  |
| 10 | Elektronicznie sterowane odkamienianie | TAK |  |
| 11 | System powiadamiania o konieczności odkamieniania | TAK |  |
| 12 | Czujnik temperatury wody | TAK |  |
| 13 | Funkcja ciepłego prysznica | TAK |  |
| 14 | Pojemność zabiegowa 45 l | TAK |  |
| 15 | Pojemność do przelewu 65 l | TAK |  |
| 16 | Waga urządzenia 49 kg | TAK |  |
| 17 | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 98 cm x 90 cm x 62 cm (+/-10%) | TAK |  |
| 18 | Zasilanie:; 230 V / 50 Hz. | TAK |  |
| 19 | Krzesło obrotowe | TAK |  |
| 20 | System automatycznego napełniania | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 22 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 23 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 24 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Zadanie nr 2 - Aparatura do fizykoterapii

Pozycja 1 - Aparat do masażu uciskowego – 2 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego | TAK |  |
| 4 | Współpracujący z 24-komorowymi i 12-komorowymi mankietami uciskowymi | TAK |  |
| 5 | Posiada specjalny algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego , którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera. | Tak/Nie |  |
| 6 | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia | Tak/Nie |  |
| 7 | Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie | TAK |  |
| 8 | Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno | TAK |  |
| 9 | Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego | TAK |  |
| 10 | Piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu | TAK |  |
| 11 | Wydajność pompy 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s. | TAK |  |
| 12 | Czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu | TAK |  |
| 13 | Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu | TAK |  |
| 14 | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu | TAK |  |
| 15 | Na wyposażeniu 2 mankiety na kończynę górną i 2 mankiety na kończynę dolną (12- komorowe) | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 16 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 17 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 18 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 19 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 2 - Aparat do drenażu limfatycznego – 2 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie do masażu ciśnieniowego w zastosowaniach klinicznych | TAK |  |
| 4 | System zawiera moduł Bluetooth do komunikacji z aplikacją mobilną | Tak/Nie |  |
| 5 | Zakres regulacji od 20 do 90 mmHg | Tak/Nie |  |
| 6 | Regulacja ciśnienia dla poszczególnych komór lub grup | TAK |  |
| 7 | Automatyczna, regulowana przerwa między cyklami napełniania/opróżniania, dla pacjentów z mieszaną chorobą tętnic/żylnej i innymi potrzebami | TAK |  |
| 8 | Możliwość tworzenia, eksportowania i udostępniania wielu protokołów leczenia | TAK |  |
| 9 | Kompatybilny z szeroką gamą unikalnych i innowacyjnych ubrań, wyposażonych w opatentowaną konstrukcję komór | TAK |  |
| 10 | W zestawie dwa 12 - komorowe mankiety na kończynę dolną | TAK |  |
| 11 | W zestawie dwa 12 - komorowe mankiety na kończynę górną | TAK |  |
| 12 | Tryb pracy: sekwencyjny, preterapia, perystaltyczny, postterapeutyczny | TAK |  |
| 13 | Wymiary [cm]: 34 x 24 x 19,8 | TAK |  |
| 14 | Waga [kg]:4,5 | TAK |  |
| 15 | Zasilane [V]: 230 | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 16 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 17 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 18 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 19 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 3 - Aparat do krioterapii miejscowej - 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Aparat do krioterapii miejscowej za pomocą azotu | TAK |  |
| 4 | Urządzenie z wyświetlaczem LED | TAK |  |
| 5 | Wagowy pomiar ilości azotu | Tak/Nie |  |
| 6 | U wylotu dyszy, osiągana temperatura robocza (-160 °C) | TAK |  |
| 7 | Intensywność nadmuchu regulowana skokowo (4-stopniowo) | Tak/Nie |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | TAK |  |
| 9 | Panel wyposażony w tryb "standby" zapewniający mniejszy pobór prądu, dźwiękową sygnalizację upływu czasu i dotknięcia klawiszy | TAK |  |
| 10 | Na wyposażeniu cztery butle 30 L | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 12 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 13 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 14 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 4 - Skupiona fala uderzeniowa – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Aparat do pozaustrojowej terapii zogniskowaną falą uderzeniową o konstrukcji modułowej. Wyposażony w oryginalny wózek jezdny, wózek posiada minimum trzy półki, | TAK |  |
| 4 | Piezoelektryczne wielokryształowe źródło generujące falę uderzeniową, gwarantujące wygenerowanie minimum 5 milionów impulsów, | TAK |  |
| 5 | Aparat standardowo wyposażony w głowicę generującą mechaniczną falę uderzeniową oraz osiem żelowych aplikatorów określających głębokość zogniskowania fali w ciele pacjenta, | TAK |  |
| 6 | Maksymalna głębokość zogniskowania fali dla maksymalnej wartości energii nie mniejsza niż 4cm. Regulacja głębokości zogniskowania fali nie większa niż 5 mm, | TAK |  |
| 7 | Maksymalna gęstość energii na głębokości zogniskowania fali uderzeniowej nie mniejsza niż 0,82 mJ/mm2, | Tak/Nie |  |
| 8 | Maksymalne dodatnie ciśnienie impulsu nie mniejsze niż 82 MPa, | Tak/Nie |  |
| 9 | Częstotliwość pracy od 1 do 12 Hz regulowana skokowo co 1 Hz, | TAK |  |
| 10 | Minimum 20 poziomów intensywności energii, | TAK |  |
| 11 | Funkcja auto testu dla sterownika, | TAK |  |
| 12 | System kontroli zużycia głowicy, | TAK |  |
| 13 | Waga jednostki sterującej bez głowicy: 12 kg 0,5 kg, | TAK |  |
| 14 | Wymiary: szer. x wys. x głęb. 450 mm x 405 mm x 226 mm 50mm | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 15 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 16 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 17 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 18 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 5 - Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną – 5 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | System do treningu ruchowego i poznawczego z wykorzystaniem technologii VR | TAK, podać |  |
| 4 | Elementy zestawu: - Gogle VR - Dwa kontrolery - Tablet z aplikacją do obsługi urządzenia - Walizka transportowa | TAK, podać |  |
| 5 | Trening chodu i równowagi: chodzenie w krajobrazach 360°, optokinetyka, ćwiczenia jednostronne | TAK, podać |  |
| 6 | Trening kończyn górnych: ćwiczenia funkcjonalne, różne środowiska, analiza | TAK, podać |  |
| 7 | Ćwiczenia poznawcze: zaniedbanie stronne, pamięć, podejmowanie decyzji | TAK, podać. |  |
| 8 | Ćwiczenia psychologiczne: relaksacja, kontemplacja, środowiska immersyjne | Tak/Nie |  |
| 9 | Integracja z urządzeniami dodatkowymi tj. bieżnia czy cykloergometr | TAK, podać |  |
| 10 | System wyposażony w uniwersalny czujnik ruchu do treningu na ergometrze lub rotorze | TAK, podać |  |
| 11 | Pamięć RAM | Min. 8 GB |  |
| 12 | Pamięć wewnętrzna gogli VR | Min. 128 GB |  |
| 13 | Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | TAK, podać |  |
| 14 | Rozdzielczość ekranu | Min. 4320 x 2160 (2160 x 2160 na każde oko) |  |
| 15 | Częstotliwość odświeżania | Tak, podać |  |
| 16 | Pole widzenia | min. 105° |  |
| 17 | Dźwięk: wbudowane 2 mikrofony i głośniki | TAK, podać |  |
| 18 | Ekran | Min. 2x2,5” |  |
| 19 | Aparat: min. 16 MP, typ rybie oko, funkcja Color See Through | TAK, podać |  |
| 20 | Regulacja soczewek | TAK, podać |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 22 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 23 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 24 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Zadanie nr 3 - Aparatura do kinezyterapii

Pozycja 1 - Szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych – 2 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | System do aktywnej rehabilitacji kończyny górnej i dolnej | TAK, podać |  |
| 4 | 1 czujnik 3D, pozwalający na rejestrację przechylenia i obrotu | TAK, podać |  |
| 5 | Czujnik 3D bezprzewodowy, wyposażony w akumulator | TAK/NIE |  |
| 6 | Możliwość ćwiczenia ruchów głowy i szyi | TAK/NIE |  |
| 7 | 2 czujniki ruchu dla kończyny górnej (1 szt. dla lewej, 1 szt. dla prawej) pozwalające na rejestrację zgięcia w stawie łokciowym, przywiedzenia/odwiedzenia kończyny | TAK, podać |  |
| 8 | Czujniki kończyn górnej połączone za pomocą kabla USB | TAK, podać |  |
| 9 | Waga czujnika kończyny górnej | Maks. 500g |  |
| 10 | Czujnik kończyny górnej wyposażony w zegar blokujący zakres ruchu | TAK, podać |  |
| 11 | Min. 10 czujników dla ręki (5 par w 5 różnych rozmiarach) | TAK, podać |  |
| 12 | Czujniki ręki rejestrujące w sposób niezależny ruchy palców, nadgarstka zgięcie/wyprost | TAK, podać |  |
| 13 | Czujniki ręki podłączone za pomocą kabla USB | TAK, podać |  |
| 14 | Waga czujnika ręki | Maks. 400 g |  |
| 15 | Czułość czujnika ręki | Maks. 1 mm |  |
| 16 | Min. 2 czujniki ruchu dla kończyny dolnej (1 szt. dla lewej, 1 szt. dla prawej) | TAK, podać |  |
| 17 | Możliwość regulacji rozmiaru czujnika dla kończyny dolnej | TAK, podać |  |
| 18 | Wózek wyposażony w szuflady do przechowywania sensorów, szuflady oznaczone typem sensora przechowywanego w środku | TAK, podać |  |
| 19 | Kółka transportowe | TAK, podać |  |
| 20 | Komputer zabudowany w wózku transportowym z ekranem: Procesor min. i3 1,6 GHz, Min. 4 GB RAM, dysk min. 120 GB, karta WLAN, min. Bluetooth 4.0, min. 1 gniazdo USB 3.0. | TAK, podać |  |
| 21 | Ekran | Min. 23” |  |
| 22 | Waga systemu | Do 45 kg |  |
| 23 | Klawiatura bezprzewodowa | TAK, podać |  |
| 24 | Zasilanie | 230V/50 Hz |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 26 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 27 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 28 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 2 - Szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu barkowego | TAK |  |
| 4 | Odwiedzenie / przywodzenie ze stałą rotacją 20° -160° | TAK |  |
| 5 | Odwiedzenie / przywodzenie zsynchronizowane z rotacją przywodzenia 20° / Odwiedzenia 160° rotacji wewnętrznej 30° / rotacji zewnętrznej 90° | TAK |  |
| 6 | Rotacja ze stałym odwiedzeniem / przywodzeniem 60° wewnętrzna - 90° zewnętrzna | TAK |  |
| 7 | Zgięcie / wyprost: 20° - 180° | TAK |  |
| 8 | Odwodzenie horyzontalne od -30° do 110° | TAK |  |
| 9 | wizualizacja mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback) | TAK |  |
| 10 | Zgięcie / wyprost łokcia [º]: -10° do 135° | TAK |  |
| 11 | Regulacja prędkości: 50° - 140° / min (5 poziomów) | TAK |  |
| 12 | Maksymalna waga użytkownika: 130 kg | TAK |  |
| 13 | Wzrost użytkownika (min / max): 140 / 200 cm | TAK |  |
| 14 | Liczba programów: 16 | TAK |  |
| 15 | Pilot zdalny | TAK |  |
| 16 | Regulacja siły inwersji: 6 poziomów | TAK |  |
| 17 | Pauza w wyproście / zgięciu: 0-900 sek | TAK |  |
| 18 | Przycisk START / STOP / REVERSE | TAK |  |
| 19 | Regulacja progu bólu | TAK |  |
| 20 | Zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce) | TAK |  |
| 21 | Nieograniczona liczba dostępnych programów / ustawień pacjenta | TAK |  |
| 22 | Napięcie [V]: 100 do 240 V | TAK |  |
| 23 | Moc [W]: 50 | TAK |  |
| 24 | Możliwość rozbudowy o moduł funkcjonalnej proprioceptywnej stymulacji | Tak/Nie |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 26 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 27 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 28 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 3 - Szyny rehabilitacyjne do kończyn górnych i dolnych – 2 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego | TAK |  |
| 4 | Możliwość regulacji: zakresu ruchu, prędkości, pauza | TAK |  |
| 5 | Plastikowe podkładki pod nogi | TAK |  |
| 6 | Blokada parametrów, przycisk START / STOP / REVERSE | TAK |  |
| 7 | Zakres ruchomości: -10° - 120° | TAK |  |
| 8 | Prędkość: 1 do 5 (od 45° do 155° na minutę) | TAK |  |
| 9 | Obciążenie: 1 do 6 | TAK |  |
| 10 | Przerwa wyprostu: od 0 do 900 sekund (15 minut) | TAK |  |
| 11 | Przerwa zgięcia: od 0 do 900 sekund (15 minut) | TAK |  |
| 12 | Czas: bez ograniczeń | TAK |  |
| 13 | Wymiary szyny: 95 cm x 33 cm x 33 cm (+/-5%) | TAK |  |
| 14 | Masa: 12 kg | TAK |  |
| 15 | Limit wyprostu: -10° | TAK |  |
| 16 | Limit zgięcia: 120° | TAK |  |
| 17 | Prędkość: od 45° do 155° na minutę | TAK |  |
| 18 | Maksymalna waga użytkownika: 130 kg | TAK |  |
| 19 | Napięcie zasilania: 100-240 V~ | TAK |  |
| 20 | Częstotliwość: 50-60 Hz | TAK |  |
| 21 | Pobór mocy: 50 VA | TAK |  |
| 22 | Typ i klasa: Urządzenie typu B klasy I | TAK |  |
| 23 | Zgięcie w biodrze: 75° | TAK |  |
| 24 | Wyprost w biodrze: 10° | TAK |  |
| 25 | Zgięcie podeszwowe stawu skokowego: 40° | TAK |  |
| 26 | Zgięcie grzbietowe stawu skokowego: 30° | TAK |  |
| 27 | Inwersja / ewersja stawu skokowego: 30° | TAK |  |
| 28 | Regulacja długości podparcia całej kończyny: 71 - 99 cm | TAK |  |
| 29 | Regulacja długości podparcia łydki: 38 - 53 cm | TAK |  |
| 30 | Regulacja długości podparcia uda: 33 - 46 cm | TAK |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o moduł funkcjonalnej proprioceptywnej stymulacji | Tak/Nie |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 32 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 33 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 34 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 35 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 4 - Urządzenie do kinezyterapii – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Ergometr kończyn górnych do ćwiczeń w pozycji siedzącej | TAK |  |
| 4 | Ergometr z certyfikatem medycznym | TAK |  |
| 5 | Dopuszczalne obciążenie 200 kg | TAK |  |
| 6 | Komputer treningowy, wyświetlanie parametrów: - Moc (WATT) - Czas treningu - Przebyty dystans - Postęp treningu - Kalorie - Tętno (pomiar za pomocą pasa piersiowego, pas w zestawie) - Minimum 5 programów treningowych | TAK |  |
| 7 | Udogodnienia i wyposażenie: - Ramiona korby z regulowaną długością - Siedzisko składane z jednej strony, umożliwiające wygodne użytkowanie przez osoby na wózkach inwalidzkich - Uchwyt na butelkę - Odbiornik tętna i transmiter w zestawie | TAK |  |
| 8 | Skład zestawu: - Ergometr kończyn górnych - Uchwyt na butelkę - Odbiornik tętna - Transmiter tętna (pas piersiowy) | TAK |  |
| 9 | Dane techniczne: - Układ hamulcowy: hamulce na prądy wirowe - Zakres prędkości: 20–120 obrotów na minutę, regulacja prędkości niezależna - Zakres mocy: 15–400 W, regulacja w odstępach co 5 W - Zasilanie: 230 V - Waga urządzenia: 115 kg - Maksymalna waga użytkownika: 200 kg | TAK |  |
| 10 | Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 165,5 x 63,5 x 152 cm (+/-5%) | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 11 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 12 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 13 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 14 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 5 - Urządzenie do kinezyterapii – 3 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie składające się z konstrukcji sufitowej oraz dwóch ruchomych trawersów umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu metodą Neurac za pomocą systemu podwieszek odciążających lub dociążających pacjenta. Trawersy z możliwością przesuwu. Zestaw zawiera konstrukcje podłogową | TAK |  |
| 4 | 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi | TAK |  |
| 5 | 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi | Tak/Nie |  |
| 6 | 1 x konstrukcja sufitowa z dwoma trawersami | TAK |  |
| 7 | 3 x karabińczyk | TAK |  |
| 8 | 2 x podwieszka szeroka pod miednicę, | TAK |  |
| 9 | 2 x podwieszka wąska kkd i kkg | TAK |  |
| 10 | 1 x podwieszka dzielona pod głowę | TAK |  |
| 11 | 1 x para uchwytów POWER GRIP | TAK |  |
| 12 | 2 x linka 60 cm czerwona | TAK |  |
| 13 | 2 x linka 30 cm czerwona | TAK |  |
| 14 | 1 x linka 5 m z klamrą | TAK |  |
| 15 | 2 x linka elastyczna 30 cm czarn | TAK |  |
| 16 | 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona | TAK |  |
| 17 | 2 x linka elastyczna 60 cm czarn | TAK |  |
| 18 | 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona | TAK |  |
| 19 | 1 x wałek 15 x 50 cm | TAK |  |
| 20 | 2 x poduszka sensomotoryczna | TAK |  |
| 21 | 2 x wieszak na akcesoria | TAK |  |
| 22 | 1 x zwalniacz linki | TAK |  |
| 23 | 1 x instrukcja obsługi | TAK |  |
| 24 | 1 x plakat | TAK |  |
| 25 | Maksymalne obciążenie 200 kg | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 26 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 27 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 28 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 29 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 6 - Urządzenie do kinezyterapii – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Stacjonarny poziomy rower rehabilitacyjny | TAK |  |
| 4 | Rower rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym | TAK |  |
| 5 | Regulacja długości korby umożliwiająca dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta | TAK |  |
| 6 | Śledzenie postępów dzięki pomiarom WAT/METs | TAK |  |
| 7 | Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym | TAK |  |
| 8 | Obrotowe siedzisko 360° umożliwia łatwe wsiadanie pacjentów z ograniczoną mobilnością | Tak/Nie |  |
| 9 | Regulacja siedziska w dwóch płaszczyznach zapewniająca optymalną pozycję podczas ćwiczeń | TAK |  |
| 10 | Duże miękkie siedzisko zapewniające komfort | TAK |  |
| 11 | Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył) | TAK |  |
| 12 | Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych | TAK |  |
| 13 | Wyposażony w dużą konsolę graficzną LED, która ułatwia monitorowanie danych z sesji terapeutycznych w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 14 | Zasilanie: 100-240V AC | TAK |  |
| 15 | Moc/obciążenie: 5-750 Wat (50 poziomów) | TAK |  |
| 16 | Opór: hamulec wiroprądowy | TAK |  |
| 17 | Przeniesienie napędu: wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi | TAK |  |
| 18 | Ilość poziomów obciążenia: 50 | TAK |  |
| 19 | Obciążenie początkowe: 5 Wat | TAK |  |
| 20 | Wyświetlacz: LED + okno z matrycą punktową | TAK |  |
| 21 | Programy: pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny | TAK |  |
| 22 | Regulacja siedziska: dwupłaszczyznowa: góra/dół, przód/tył oraz obrót 360 stopni | TAK |  |
| 23 | Maksym. waga użytkownika: 200 kg | TAK |  |
| 24 | Wymiary: 145 x 77 x 130 cm (+/- 5%) | TAK |  |
| 25 | Masa urządzenia: max 85 kg | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 26 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 27 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 28 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 29 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 7 - Urządzenie do kinezyterapii – 3 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji | TAK |  |
| 4 | Elektryczna regulacja wysokości – innowacyjne sterowanie za pomocą ramki wokół podstawy | TAK |  |
| 5 | Płynna, bezśrubowa regulacja boczków zagłówka z automatyczną blokadą pozycji, zapobiegająca przypadkowym przesunięciom | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed niepożądaną zmianą ustawień dzięki magnetycznym kluczom | Tak/Nie |  |
| 7 | regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) | TAK |  |
| 8 | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką | TAK |  |
| 9 | Łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +85°) | TAK |  |
| 10 | Uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu | TAK |  |
| 11 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | TAK |  |
| 12 | śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | TAK |  |
| 13 | Malowana proszkowo stalowa rama | TAK |  |
| 14 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki | TAK |  |
| 15 | Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu | TAK |  |
| 16 | Zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu | TAK |  |
| 17 | Rama posiada 4 unoszone koła kierunkowe z centralnym mechanizmem blokowania oraz 4 gumowe stopki | Tak/Nie |  |
| 18 | Kąt regulacji sekcji nożnej: 0 / + 85° | TAK |  |
| 19 | Regulacja wysokości [cm]: 47 - 95 | TAK |  |
| 20 | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]: 205 x 69 x 47-95 (+/- 5%) | TAK |  |
| 21 | Waga [kg]: max 120 | TAK |  |
| 22 | Maksymalne obciążenie [kg]: 225 | TAK |  |
| 23 | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 25 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 26 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 27 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 8 - Urządzenie do kinezyterapii – 3 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie składające się z konstrukcji sufitowej oraz dwóch ruchomych trawersów umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń funkcjonalnych w podwieszeniu metodą Neurac za pomocą systemu podwieszek odciążających lub dociążających pacjenta. Trawersy z możliwością przesuwu. Zestaw zawiera konstrukcje podłogową | TAK |  |
| 4 | 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi | TAK |  |
| 5 | 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi | TAK/NIE |  |
| 6 | 1 x konstrukcja sufitowa z dwoma trawersami | TAK |  |
| 7 | 3 x karabińczyk | TAK |  |
| 8 | 2 x podwieszka szeroka pod miednicę, | TAK |  |
| 9 | 2 x podwieszka wąska kkd i kkg | TAK |  |
| 10 | 1 x podwieszka dzielona pod głowę | TAK |  |
| 11 | 1 x para uchwytów POWER GRIP | TAK |  |
| 12 | 2 x linka 60 cm czerwona | TAK |  |
| 13 | 2 x linka 30 cm czerwona | TAK |  |
| 14 | 1 x linka 5 m z klamrą | TAK |  |
| 15 | 2 x linka elastyczna 30 cm czarn | TAK |  |
| 16 | 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona | TAK |  |
| 17 | 2 x linka elastyczna 60 cm czarn | TAK |  |
| 18 | 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona | TAK |  |
| 19 | 1 x wałek 15 x 50 cm | TAK |  |
| 20 | 2 x poduszka sensomotoryczna | TAK |  |
| 21 | 2 x wieszak na akcesoria | TAK |  |
| 22 | 1 x zwalniacz linki | TAK |  |
| 23 | 1 x instrukcja obsługi | TAK |  |
| 24 | 1 x plakat | TAK |  |
| 25 | Maksymalne obciążenie 200 kg | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 26 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 27 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 28 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 29 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 9 - Urządzenie do kinezyterapii – 2 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Stepper poziomy z certyfikatem medycznym | TAK |  |
| 4 | Urządzenie umożliwiające wykonywanie treningu kończyn górnych i dolnych w pozycji półleżącej | TAK |  |
| 5 | Maksym. waga użytkownika: 200 kg | TAK |  |
| 6 | Regulacja siedziska: obrót, odchylenie oparcia, regulacja przód/tył (dopasowanie długości kończyn) | TAK |  |
| 7 | Zasilanie: 100-240 V AC | TAK |  |
| 8 | Zakres prędkości: 10-210 kroków na minutę | TAK |  |
| 9 | Zakres kroku: 2,5-32 cm | TAK |  |
| 10 | Moc/obciążenie: 5-750 Wat | TAK |  |
| 11 | Opór: hamulec wiroprądowy | TAK |  |
| 12 | Przeniesienie napędu: wytrzymały pasek wieloklinowy ze sprężynowymi kołami napinającymi | TAK |  |
| 13 | Ilość poziomów obciążenia: 20 | TAK |  |
| 14 | Wyświetlacz: LCD | TAK |  |
| 15 | Programy: pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika | TAK |  |
| 16 | Masa urządzenia: max 140 kg | TAK |  |
| 17 | Wymiary: 204 x 84 x 119 cm (+/-5%) | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 18 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 19 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 20 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 21 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Zadanie nr 4 – Sprzęt do badań diagnostycznych

Pozycja 1 - Platforma wibracyjna ze stołem pionizacyjnym – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | System przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback | TAK |  |
| 4 | Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D | TAK |  |
| 5 | Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesów poznawczych, manualne, terapia lustrzana | TAK |  |
| 6 | Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy | TAK |  |
| 7 | Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej | TAK |  |
| 8 | W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane | TAK |  |
| 9 | Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach | TAK |  |
| 10 | Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony) | TAK/NIE |  |
| 11 | Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika | TAK |  |
| 12 | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń | TAK |  |
| 13 | Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia | TAK |  |
| 14 | Zawiera możliwość uruchomienia ćwiczeń w środowisku Android | TAK |  |
| 15 | Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa | TAK |  |
| 16 | Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor o mocy zbliżonej do: i5 2 GHz, min. 4 GB RAM, Windows 10 , min. 2xUSB 3.0, grafika z pamięcią min. 1 GB RAM | TAK |  |
| 17 | Zawiera kamerę 3D z możliwością podłączenia do komputera (konwerter USB | TAK |  |
| 18 | Zawiera monitor min. 40 cali, FullHD, stojak zajmujący nie więcej niż 1m2 | TAK |  |
| 19 | Podstawa z kolumną wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową, z zabudowanym ekranem i ukrytym wewnątrz komputerem, o wymiarach: 75 cm szer podstawy , wysokość z kółkami: 190 cm +/- 5 cm | TAK |  |
| 20 | Zawiera platformę posturograficzną z monitoringiem parametrów równowagi i składaną barierką asekuracyjną oraz bezterminową licencją | TAK |  |
| 21 | Barierka asekuracyjna chroniąca pacjenta z 4 stron | TAK/NIE |  |
| 22 | Wymiary kolumny z podstawą max. 190 x 60 x 220 cm | TAK |  |
| 23 | Pobór mocy maks. 500 W | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 25 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 26 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 27 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 2 - Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie do przeprowadzania rezonansu stochastycznego | Tak – podać nazwę handlową, model oraz producenta |  |
| 4 | Dwie wielopłaszczyznowo oscylujące płyty pod stopy | Tak/Nie |  |
| 5 | Poręcze ze stali szlachetnej z obu stron, do łatwego demontażu | Tak |  |
| 6 | Aplikacja zakłóceń stochastycznych | Tak |  |
| 7 | Panel obsługi w wyświetlaczem LCD i regulacją kontrastu | Tak |  |
| 8 | Indywidualnie dobierane programy terapeutyczne dla wybranych schorzeń | Tak |  |
| 9 | Zróżnicowane programy treningowe dla dyscyplin narciarskich | Tak |  |
| 10 | Wybór intensywności stymulacji i przerw | Tak |  |
| 11 | Funkcja Record | Tak/Nie |  |
| 12 | Wymiary płyt pod stopy : 60x21,5cm | Tak, podać |  |
| 13 | Poziom stymulacji : od 1 do 12 | Tak, podać |  |
| 14 | Poziom hałasu : 1-5 | Tak, podać |  |
| 15 | Zakres czasu : 1sek-120min. | Tak, podać |  |
| 16 | Stałe programy : Medycyna Tryb ręczny | Tak |  |
| 17 | Wymiary całkowite urządzenia : 135x75x125cm | Tak, podać |  |
| 18 | Waga urządzenia : 121kg | Tak, podać |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie : 150kg | Tak, podać |  |
| 20 | Zasilanie : 230V/50-60Hz | Tak, podać |  |
| 21 | Silnik AC 2 6,3 AT | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość pracy w wielu pozycjach | Tak/Nie |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 23 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 24 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 25 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 26 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 3 - Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyn górnych – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | Urządzenie do jednostronnej i dwustronnej rehabilitacji kończyny górnej | TAK, podać |  |
| 4 | Możliwość treningu ramienia objętego dysfunkcją, przy wsparciu zdrowej kończyny | TAK, podać |  |
| 5 | Oprogramowanie wykorzystujące ćwiczenia z zadaniami życia codziennego | Tak/Nie |  |
| 6 | Możliwość monitoringu progresu pacjenta | TAK, podać |  |
| 7 | Możliwość dostosowania trudności zadań ruchowych | TAK, podać |  |
| 8 | Możliwość prowadzenia treningu dwustronnego: - ramiona współpracujące ze sobą, aby uzyskać wymagane wsparcie lub opór podczas ruchu, - synchronizacja obu ramion pozwalająca na rozwój koordynacji obu kończyn, - trening zawierający elementy aktywności życia codziennego. | TAK, podać |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia treningu jednostronnego: - ćwiczenia mogą być wykonywane ze zminimalizowaniem oddziaływania siły grawitacji na kończynę uszkodzoną, - pomiar zakresu ruchomości dla aktywnego i pasywnego ramienia, - możliwość prowadzenia terapii nadgarstka z wykorzystaniem podparcia sferycznego, - trening zawierający elementy aktywności życia codziennego, - ruchy w każdym stawie mogą być dostosowywane indywidualnie. | TAK, podać |  |
| 10 | Sensor w postaci kuli z wbudowanym czujnikiem siły oraz czujnikami położenia | TAK, podać |  |
| 11 | Na wyposażeniu systemu dodatkowe czujniki położenia i ruchu mocowane na ramieniu i przedramieniu za pomocą opasek rzepowych | TAK, podać |  |
| 12 | Na wyposażeniu PAD ślizgowy do prowadzenia terapii | TAK, podać |  |
| 13 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK, podać |  |
| 14 | Możliwość stworzenia indywidulanych programów terapeutycznych dla pacjenta | Tak/Nie |  |
| 15 | W zestawie komputer typu laptop kompatybilny z oferowanym systemem. Procesor min. 4 GB RAM, dysk 250 GB, 15,6”, procesor osiągający w teście PASSMARK min. 5000 pkt. | TAK, podać |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 16 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 17 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 18 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 19 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 4 - Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | System przeznaczony do rehabilitacji w warunkach wirtualnej rzeczywistości z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback | TAK |  |
| 4 | Interaktywne ćwiczenie można wykonywać zarówno z użyciem kamery internetowej 2D jak i kamery 3D | TAK |  |
| 5 | Zawiera następujące grupy ćwiczeń: oddechowe i mimiczne, na kończyny górne i tułów, procesów poznawczych, manualne, terapia lustrzana | TAK |  |
| 6 | Zawiera automatyczną kalibrację - moduł ustawiania użytkowników we właściwym miejscu przed ćwiczeniem, automatyczne dopasowanie do wzrostu użytkowników oraz do osób ćwiczących w pozycji stojącej i siedzącej, korekcję postawy | TAK |  |
| 7 | Zawiera możliwość ćwiczenia w pozycji stojącej i siedzącej | TAK |  |
| 8 | W każdym interaktywnym ćwiczeniu osoba ćwicząca widzi na monitorze swoje rzeczywiste odbicie lustrzane | TAK |  |
| 9 | Zawiera możliwość zapisywania dowolnej liczby użytkowników i prezentacji rezultatów z ich sesji ćwiczeniowych na wykresach | TAK |  |
| 10 | Zawiera możliwość tworzenia i zapisywania dedykowanych sesji ćwiczeń dla każdego użytkownika osobno. Zaplanowana sesja ma zdefiniowane ćwiczenia, parametry - poziom trudności, czas ćwiczenia, wymagany zakres ruchów (możliwość ustawiania różnych zakresów ruchu dla lewej i prawej strony) | TAK/NIE |  |
| 11 | Zawiera możliwość dostosowania parametrów ćwiczeń do możliwości użytkownika | TAK |  |
| 12 | Zawiera wbudowane w program instrukcje multimedialne oraz tekstowe do wszystkich ćwiczeń | TAK |  |
| 13 | Zawiera wbudowane w program filmy instruktażowe z osobą wyjaśniającą przebieg każdego ćwiczenia | TAK |  |
| 14 | Zawiera możliwość uruchomienia ćwiczeń w środowisku Android | TAK |  |
| 15 | Licencja na oprogramowanie jest bezterminowa | TAK |  |
| 16 | Zawiera komputer o minimalnych parametrach: procesor o mocy zbliżonej do: i5 2 GHz, min. 4 GB RAM, Windows 10 , min. 2xUSB 3.0, grafika z pamięcią min. 1 GB RAM | TAK |  |
| 17 | Zawiera kamerę 3D z możliwością podłączenia do komputera (konwerter USB | TAK |  |
| 18 | Zawiera monitor min. 40 cali, FullHD, stojak zajmujący nie więcej niż 1m2 | TAK |  |
| 19 | Podstawa z kolumną wykonana z profili stalowych pokrytych farbą proszkową, z zabudowanym ekranem i ukrytym wewnątrz komputerem, o wymiarach: 75 cm szer podstawy , wysokość z kółkami: 190 cm +/- 5 cm | TAK |  |
| 20 | Zawiera platformę posturograficzną z monitoringiem parametrów równowagi i składaną barierką asekuracyjną oraz bezterminową licencją | TAK |  |
| 21 | Barierka asekuracyjna chroniąca pacjenta z 4 stron | TAK/NIE |  |
| 22 | Wymiary kolumny z podstawą max. 190 x 60 x 220 cm | TAK |  |
| 23 | Pobór mocy maks. 500 W | TAK |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 24 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 25 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 26 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 27 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

Pozycja 5 - Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn – 1 szt.

| LP | OPIS PARAMETRU | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent Model/Typ Numer katalogowy Rok produkcji – min. 2025 | TAK, podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK |  |
| 3 | System do treningu ruchowego i poznawczego z wykorzystaniem technologii VR | TAK, podać |  |
| 4 | Elementy zestawu: - Gogle VR - Dwa kontrolery - Tablet z aplikacją do obsługi urządzenia - Walizka transportowa | TAK, podać |  |
| 5 | Trening chodu i równowagi: chodzenie w krajobrazach 360°, optokinetyka, ćwiczenia jednostronne | TAK, podać |  |
| 6 | Trening kończyn górnych: ćwiczenia funkcjonalne, różne środowiska, analiza | TAK, podać |  |
| 7 | Ćwiczenia poznawcze: zaniedbanie stronne, pamięć, podejmowanie decyzji | TAK, podać. |  |
| 8 | Ćwiczenia psychologiczne: relaksacja, kontemplacja, środowiska immersyjne | Tak/Nie |  |
| 9 | Integracja z urządzeniami dodatkowymi tj. bieżnia czy cykloergometr | TAK, podać |  |
| 10 | System wyposażony w uniwersalny czujnik ruchu do treningu na ergometrze lub rotorze | TAK, podać |  |
| 11 | Pamięć RAM | Min. 8 GB |  |
| 12 | Pamięć wewnętrzna gogli VR | Min. 128 GB |  |
| 13 | Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 | TAK, podać |  |
| 14 | Rozdzielczość ekranu | Min. 4320 x 2160 (2160 x 2160 na każde oko) |  |
| 15 | Częstotliwość odświeżania | Podać |  |
| 16 | Pole widzenia | min. 105° |  |
| 17 | Dźwięk: wbudowane 2 mikrofony i głośniki | TAK, podać |  |
| 18 | Ekran | Min. 2x2,5” |  |
| 19 | Aparat: min. 16 MP, typ rybie oko, funkcja Color See Through | TAK, podać |  |
| 20 | Regulacja soczewek | TAK, podać |  |
|  | Warunki gwarancyjne i serwisowe |  |  |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 22 | Cena oferty zawiera wykonanie przeglądu / przeglądów w okresie gwarancyjnym, zgodnie z wymaganiami / zaleceniami producenta. | TAK |  |
| 23 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 48 godzin. | TAK |  |
| 24 | W przypadku zgłoszenia wady, usterki lub awarii przedmiotu umowy lub jego elementu, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady, usterki lub awarii w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. | TAK |  |

…..…………..…………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)