Kołobrzeg, dnia 29 października 2014 r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy odczynników, akcesoriów, żeli do diagnostyki laboratoryjnej dla Laboratorium Analitycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Do dnia 29.04.2014 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pakiet 4

Poz. 9 - Czy można zaoferować test bez kontroli i o specyficzności 98,1%?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 8  w celu uzyskiwania wiarygodnych wyników wymaga dostarczenia kontroli dodatniej w postaci płynnej do zestawu do wykrywania krwi utajonej w kale?

Odp. Nie wymaga, ale dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 10 dopuści test o czułości 97,1%?

Odp. Nie. Minimum 98.

- Czy Zamawiający w Pakiecie 4, poz. 11 dopuści test o czułości 98,8% i swoistości 100%?

Odp. Tak.

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy