Wyjaśnienia dotyczące:

Załącznik 1 a – opis przedmiotu zamówienia i oceny jakości

W związku z prośbą o wyjaśnienie, które dokumenty muszą być złożone wraz z ofertą, a które na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający wyjaśnia, że:

Dodatkowo, w przypadku rękawic chirurgicznych (jałowych) znak CE musi być opatrzony numerem jednostki notyfikowanej, a wyroby mają spełniać wzmagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych w/g PN-EN 556-1 /potwierdzona dokumentem [na każde wezwanie Zamawiającego].

Zamawiający wymaga dostarczenia badań oraz certyfikatów jednostki notyfikowanej – CE dla oferowanych wyrobów oraz  ich wytwórców (w oryginale i tłumaczone na język polski), w celu uwierzytelnienia,                             iż w/w rękawiczki są zgodne z wymaganiami określonymi obowiązującej w Ustawie o wyrobach medycznych, oraz spełniają wymogi  norm . Badania dokumentujące spełnienie wymaganych  norm nie mogą pochodzić z przed roku 2012 . – Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia dokumentów wraz z ofertą. Opisane dokumenty należy dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego.

Do oferty należy dołączyć ulotki reklamowe oferowanych wyrobów, ze zdjęciami i opisem w języku polskim. Wymaga się, aby wszystkie dokumenty oferowanych rękawic były dostarczone w oryginale oraz tłumaczeniu  na język polski.