Kołobrzeg, 22.09.2017 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienia treści SIWZ**

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **Dostawę sprzętu hemostatycznego (ładunki, staplery) dla potrzeb bloku operacyjnego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu**

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zadanie 1

1. Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania 1 dopuści zaoferowanie sztaplera okrężnego wygiętego, długość standardowa, typ 29 mm.

**Odp. Tak.**

Zadanie 2

2. Czy Zamawiający w pozycji 4 Zadania 2 dopuści zaoferowanie sztaplera z jedną dźwignia zamykającą i spustową.

**Odp. Tak.**

Zadanie 6

3. Czy Zamawiający w pozycji 5 Zadania 6 dopuści zaoferowanie sztaplera bez ruchomej głowicy, długość ładunku 45 mm, zszywka 4,5 mm.

**Odp. Nie.**

4. Proszę o wyjaśnienie, czy przewidywany przez Zamawiającego termin dostawy pilnej (§ 3 ust 2 wzoru umowy (załącznik 5 do SIWZ) jest krótszy od 24 godzin.

**Odp. Nie.**

5. Mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę również
o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

a) dodanie w §5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy (załącznik 5 do SIWZ) następujących słów „nie więcej jednak niż 10% wartości brutto dostawy z która Wykonawca pozostaje w zwłoce łącznie”

b) dodanie w §5 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy (załącznik 5 do SIWZ) następujących słów „nie więcej jednak niż 10% wartości przedmiotu zamówienia podlegającego reklamacji łącznie”

**Odp. Nie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian w tym zakresie.**

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy