Kołobrzeg, dnia 01.12.2017 r.

**WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę wielorazowego
i jednorazowego sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów Regionalnego Szpitala
w Kołobrzeg**

Do dnia 30.11.2017 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1.

Dotyczy: Zadanie 2., Pozycja 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że podana długość cewnika - 10 cm jest omyłką pisarską, ponieważ tak krótki cewnik nie stwarzałby możliwości spełnienia swojej funkcji oraz czy Zamawiający dopuszcza cewnik o długości 40 cm, spełniający wszystkie pozostałe parametry podane przez Zamawiającego?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza cewnik o dł. 40 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.**

1. Dotyczy zadania 18 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 20,5 – 28 cm.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar mankietu.**

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

o wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

wyk. 2 egz.:

egz. nr 1 adresat

egz. nr 2 a/a

sporządził: I.K.