## Pakiet 1 (hidden)
ZADANIE NR 1 - STERYLNE FOLIE CHIRURGICZNEKLASY IIa - DO ŚREDNICH I DŁUGICH ZABIEGÓW
1. | opakowane jednostkowe = 1 sztuka
2. | grubość 0,025mm
3. | opis w języku polskim, oznaczone CE
4. | wykonane z poliestru, bez lateksu, oddychające, rozciągliwe, niepalne, hypoalergiczne,
5. | opakowanie posiadające możliwość zastosowania technik aseptycznego otwarcia
6. | opakowanie z dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji i datą przydatności do użytku
7. | spełniajace wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobow medycznych wg. normy PN-EN 556-1 /potwierdzona dokumentem dostarczanym na wezwanie Zamawiającego na dowolnym etapie procedury przetargowej/
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | 28 cm x 20-28 cm | 2037 STERI DRAPE II 38 x 25 cm (28 x 25cm)/3M/USA | szt. | 1020 | 1 op. = 10 szt. | 3.6 | 8% | 3672 | 293.76 | 3965.76
2. | 40-42 cm x 27-30 cm | 2040 STERI DRAPE II 38 x 41 cm (28 x 41cm)/3M/USA | szt. | 470 | 1 op. = 10 szt. | 5.5 | 8% | 2585 | 206.8 | 2791.8
3. | 45 cm x 50-55 cm | 2045 STERI DRAPE II 60 x 45 cm (50 x 45cm)/3M/USA | szt. | 1180 | 1 op. = 10 szt. | 6 | 8% | 7080 | 566.4 | 7646.4
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 13337 | 1066.96 | 14403.96
ZADANIE 2 - NABOJE DO STERYLIZACJI TLENKIEM ETYLENU I PAPIER DO DRUKARKI STERIVAC-a 4XL i 5XL
1. | oznaczone znakiem CE
2. | z datą produkcji, datą przydatności, wytwórcą i miejscem wytworzenia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym
3. | opis w języku polskim
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | papier do drukarki do sterylizatorów STERI-VAC 4XL oraz 5XL, wyprodukowanych przed rokiem 2000/rekomendowane przez producenta sterylizatorów | 1216A papier do drukarki do sterylizatorów STERI-VAC 4XL oraz 5XL, (sprzed roku 2000)/3M/USA | rolka | 8 | 1 op. = 2 szt. | 40 | 23% | 320 | 73.6 | 393.6
2. | nabój gazowy 100% TLENKU ETYLENU, przeznaczony do tegop typu sterylizatora [zgodnie z instrukcją użytkowania sterylizatorów STERIVAC], wraz z aktualnym potwierdzającym oświadczeniem producenta sterylizatorów STERIVAC | 4-100 STERI GAS 100g/3M/USA | szt. | 1008 | 1 op. = 12 szt. | 22.44 | 8% | 22619.52 | 1809.5616 | 24429.0816
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 22939.52 | 1883.1616 | 24822.6816
ZADANIE NR 3- TEST BIOLOGICZNY DO KONTROLI WSADU - STERYLIZACJI W PARZE WODNEJ I TLENKU ETYLENU
1. | opis w języku polskim
2. | zgodne z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej
3. | opatrzone znakiem CE
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskażniki kompatybilne z posiadanym przez szpital autoczytnikiem firmy 3M, Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikem potwierdzona przez producenta autoczytnika. | 1296 ATTEST RAPID READOUT para wodna - zestaw testowy /3M/USA | zestaw. | 1250 | 1 op. = 25 szt.: biologiczny zestaw testowy (1296) składa się z: zestawu testowego zawierającego 1 szt. wskaźnika 1292E + 1 szt. dodatkowego wskaźnika biologicznego 1292E | 28 | 8% | 35000 | 2800 | 37800
2. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. . Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskażniki kompatybilne z posiadanym przez szpital autoczytnikiem firmy 3M, Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikem potwierdzona przez producenta autoczytnika. | 1298 ATTEST RAPID READOUT tlenek etylenu - zestaw testowy /3M/USA | zestaw. | 1250 | 1 op. = 25 szt.: biologiczny zestaw testowy (1298) składa się z: zestawu testowego zawierającego 1 szt. wskaźnika 1294 + 1 szt. dodatkowego wskaźnika biologicznego 1294 | 28 | 8% | 35000 | 2800 | 37800
3. | pakiety testowe typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku / z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania charakteryzujący się wysoką czułością , opakowanie 6 szt. | 00135LF COMPLY BOWIE DICK zestaw testowy z arkuszem wczesnego ostrzegania /3M/USA | szt. | 1400 | 1 op. = 6 szt. | 10.61 | 8% | 14854 | 1188.32 | 16042.32
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 84854 | 6788.32 | 91642.32
ZADANIE NR 4 - WIELOPARAMETROWE WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI STERYLIZACJI W PARZE WODNEJ I TLENKIEM ETYLENU
1. | opatrzone znakiem CE
2. | o zdecydowanej zmianie zabarwienia po sterylizacji
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia /sztuk | Wielkość opakowania /sztuk | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej, do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane. | 1250 COMPLY wskaźnik chemiczny do pary wodnej klasa IV/3M/USA | szt. | 60000 | 1 op. = 240 szt. z możliwością podziału na 480 szt. | 0.06 | 8% | 3600 | 288 | 3888
2. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej, | 1251 COMPLY wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu klasa IV/3M/USA | szt. | 130000 | 1 op. = 240 szt. z możliwością podziału na 480 szt. | 0.05 | 8% | 6500 | 520 | 7020
3. | taśma samoprzylepna z indykatorem/wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, o wymiarach: 24 mm x 55 m, z możliwością pisania bezpośrednio na taśmie, | 1322-24MM COMPLY Taśma wskaźnikowa para wodna 55mx2,4cm 3M/USA | szt. | 230 | 1 op. = 1 szt. | 7.3 | 8% | 1679 | 134.32 | 1813.32
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 11779 | 942.32 | 12721.32
[8 empty] | 132909.52 |  | 143590.2816
| WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## formularz cenowy
UWAGA - dotyczy wszystkich zadań
1) | Dokumentem podlegającym ocenie będą: Certyfikaty, deklaracje zgodności oraz badania potwierdzające oczekiwane parametry, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Oświadczenia producentów i/lub dystrybutorów nie będą traktowane jako potwierdzenie deklarowanego parametru.
2) | Wszystkie rubryki należy obowiązkowo wypełnić, oferta która będzie zawierała braki w tym względzie, lub w którejkolwiek rubryce będzie zawierała wpis BRAK zostanie odrzucona
3) | Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagania zawarte w SIWZ należy dostarczyć wraz z ofertą
ZADANIE NR 1 - JAŁOWE POKROWCE NA kamerę z samouszczelniająca się koncówką
1. | pakowane w ilości 1 sztuka
2. | opis w języku polskim, oznaczone CE
3. | opakowanie posiadające możliwość zastosowania technik aseptycznego otwarcia
4. | opakowanie z dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji datą przydatności do użytku
5. | spełniajace wzmagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobow medycznych wg. normy PN-EN 556-1/potwierdzona dokumentem/ dostarczonym na każde wezwanie Zamawiającego
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | Pokrowce na kamere 18 x 246 (+/- 3cm) |  | szt. | 800 | [6 empty] | 2 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
OCENA
1. | opakowanie blister |  | 10 pkt.
2. | opakowanie papier-folia |  | 5 pkt
3. | proste i stabilne mocowanie |  | 10 pkt.
4. | kompatybilne z urządzeniem |  | 10 pkt.
ZADANIE NR 2 - JEDNORAZOWE JAŁOWE KOMPRESY GAZOWE - STERYLNE klasy II A, REGUŁA VII,
1. | 8 warstwowe,
2. | ze 100% bawełny
3. | 17-to nitkowe
4. | bielone metodą bezchlorową
5. | pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu/podwyższone bezpieczeństwo użytkowania
6. | zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wyprucie luźnej nitki kompresu.
7. | sterylizowane parą wodną pod ciśnieniem
8. | opis w języku polskim, oznaczone CE
9. | opakowanie posiadające możliwość zastosowania technik aseptycznego otwarcia
10. | zapewniają dużą zdolność wchłaniania wilgoci i płynów.
11. | opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji, dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji i datą przydatności do użytku
12. | spełniajace wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobow medycznych wg. normy PN-EN 556-1 /potwierdzona dokumentem - dostarczanym na wezwanie Zamawiającego na dowolnym etapie procedury przetargowej/
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | kompresy gazowe, pakowane po 5 sztuk,o wymiarach 5 x 5 cm |  | op. | 176640 | [6 empty] | 5 op.
2. | kompresy gazowe, pakowane po 5 sztuk, o wymiarach 7,5 x 7,5 cm |  | op. | 194400 | [6 empty] | 5 op.
3. | kompresy gazowe, pakowane po 5 sztuk, o wymiarach 10 x 10 cm |  | op. | 177600 | [6 empty] | 5 op.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Ocena: |  | punkty
1. | rozmiar wymagany w opisie |  | 10
2. | zamieszczony na opakowaniu jednostkowym sposób/kierunek otwarcia |  | 10
3. | opakowanie typu blister |  | 10
4. | opakowanie papier-folia |  | 2
ZADANIE NR 3- JEDNORAZOWE MATERIAŁY OPATRUNKOWE GAZOWE - STERYLNE klasy II A, REGUŁA VII,
1. | ze 100% bawełny
2. | bielone metodą bezchlorową
3. | pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu/podwyższone bezpieczeństwo użytkowania
4. | zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wyprucie luźnej nitki kompresu.
5. | sterylizowane parą wodną pod ciśnieniem
6. | opis w języku polskim, oznaczone CE
7. | opakowanie posiadające możliwość zastosowania technik aseptycznego otwarcia
8. | zapewniają dużą zdolność wchłaniania wilgoci i płynów.
9. | opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji, dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji i datą przydatności do użytku
10. | spełniajace wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobow medycznych wg. normy PN-EN 556-1 /potwierdzona dokumentem - dostarczanym na wezwanie Zamawiającego na dowolnym etapie procedury przetargowej/
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | kompresy gazowe, pakowane po 20 sztuk, o wymiarach 10 x 10 cm, przewiązane po 10 sztuk materiałem identycznym jak skład pakietu |  | op. | 720 | [6 empty] | 2 op.
2. | gazowe serwety operacyjne 4 warstwowe, pakowane po 2 sztuki, o wymiarach 45 x 45 cm, z nitką RTG |  | op. | 12678 | [6 empty] | 1 op.
3. | worki na narządy, 4 warstwowe, pakowane po 1 sztuce, o wymiarach 40 x 40 cm 50cmx50cm ściągany tasiemką i z nitką RTG |  | op. | 100 | [6 empty] | 2 op.
4. | sterylne tupfery z gazy 17 nitkowej, pakowane po 5 sztuk, kula 30 x 30 cm |  | op. | 13760 | [6 empty] | 3 op.
5. | sterylne tupfery z gazy , pakowane po 5 sztuk, kula 20 x 20 cm |  | op. | 240 | [6 empty] | 3 op.
6. | sterylne tupfery z gazy , pakowane po 5 sztuk, kula 15 x 15 cm |  | op. | 2160 | [6 empty] | 3 op.
7. | opatrunki oczne jałowe dwuwarstwowe, z wkładem chłonnym, dopasowanwe do oczodołu, pakowane pojedynczo, bez strzępiących się brzegów |  | szt | 9240 | [6 empty] | 3 op.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Ocena: |  | pkt.
1. | rozmiar wymagany w opisie |  | 10
2. | zamieszczony na opakowaniu jednostkowym sposób/kierunek otwarcia |  | 10
3. | opakowanie typu blister |  | 10
4. | opakowanie papier-folia |  | 2
ZADANIE NR 4 - NIEJAŁOWE PODKŁADY GINEKOLOGICZNE Z WKŁADEM CHŁONNYM Z CELULOZY
1. | pakowane po 10 sztuk
2. | opis w języku polskim, oznakowane CE
3. | opakowanie papier-folia lub inne odporne na uszkodzenia, z dobrze widoczną datą przydatności do użytku
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | 9-10x30-34cm z częścią izolacyjną w dolnej części podkładu, pomiedzy wkładem a bibułką. |  | op. | 1728 | [6 empty] | 1 op.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Ocena: |  | pkt.
1 | rozmiar wymagany w opisie |  | 10
2 | rozmiar inny niż wymagany w opisie /dopuszczalne +/- 5% |  | 2
3 | z częścią izolacyjną w dolnej części podkładu, pomiedzy wkładem a bibułką. |  | 10
ZADANIE NR 5- Pieluchomajtki
1. | Pieluchomajtki dziecięce:
a) | wyposażone w mocne rzepy ułatwiające właściwe umieszczenie pieluszki na ciele dziecka oraz zatrzymujące zawartość pieluszki na miejscu.
b) | chroniące skórę przed otarciem
c) | z kolorową taśmą frontową ułatwiającą prawidłowe zapięcie pieluszki
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych:
a) | oddychające na całej powierzchni/wykonane w całości z warstw przepuszczających powietrze
b) | z zewnetrzną warstwą zatrzymującą ciecz, ale przepuszczającą powietrze (obniżającą wilgotność i temperaturę podczas użytkowania)
c) | z poodwójnym system dopasowania/elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pielucho majtek,
d) | z dwiema parami elastycznych przylepcorzepów, umożliwiających zapinanie i odpinanie pieluchomajtek bez ryzyka rozerwania warstwy zewnętrznej.
e) | z podwójnym indykatorem wilgotności, informującym o konieczności zmiany wyrobu
f) | bez lateksu
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Pieluchomajtki dla osób dorosłych, posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz w rozmiarze L lub XL opakowanie min. 30 sztuk. |  | op. | 1920 | [6 empty] | 1 op.
2. | Pieluchomajtki dla dzieci od 3-6kg z włókniny Premium Dry dzięki swej budowie umożliwiauącej wchłanianie moczu i wolnych stolców,zapewniającymi stały dostęp powietrza do delikatnej skóry dziecka, z ekstraktem skutecznie usuwającym nieprzyjemny zapach, wykazującym działanie przeciwzapalne. opakowanie min. 64 sztuki |  | op. | 6 | [6 empty] | *
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| ocena |  |  | punkty
1. | opakowanie cchroniące wnętrze przed zanieczyszczeniem |  |  | 10
2. | skuteczne mocowanie / "żepy nie puszczają"" samoczynnie |  |  | 10
3. | produkt "oddychający" |  |  | 10
ZADANIE NR 6 - STERYLNE KOMPRESY Z WŁÓKNINY , 4 WRASTWOWE / DO CHIRURGICZNEGO OSUSZANIA RĄK
1. | posiadający oznaczenie CE
2. | sterylizowane parą wodną pod ciśnieniem lub radiologicznie
3. | opis w języku polskim
4. | opakowanie posiadające możliwość zastosowania technik aseptycznego otwarcia
5. | opakowanie blister lub papier-folia z dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji datą przydatności do użytku
6. | spełniajace wzmagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobow medycznych wg. normy PN-EN 556-1/potwierdzona dokumentem - dostarczanym na wezwanie Zamawiającego na dowolnym etapie procedury przetargowej/
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | 10 cm x 20 cm /po rozł 40 x 60 cm |  | op. | 92800 | [6 empty] | 4 sztuki
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
1. | rozmiar wymagany lub większyu niż w opisie |  | 10 pkt
2. | rozmiar mniejszy niż wymagany w opisie /dopuszczalne - 10% |  | 5 pkt
3. | sterylizowane parą wodną pod ciśnieniem |  | 10 pkt
4. | sterylizowane radiologicznie |  | 5 pkt.
5. | opakowanie typu blister |  | 10 pkt.
6. | opakowanie papier-folia |  | 5 pkt.
ZADANIE NR 7- JEDNORAZOWE MATERIAŁY OPATRUNKOWE GAZOWE - GAZA NIESTERYLNA
1. | materiały spełniające wymagania dyrektywy wyrobów medycznych
2. | posiadający certyfikat CE
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | gaza bawełniana niesterylna 13 nitkowa o wymiarach 90/100-200 |  | m | 800 | 100m | [5 empty] | 5 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
1. | wymiary podane w opisie |  | 10 pkt.
2. | inne wymiary +/- 10% |  | 5 pkt.
Zadanie 8- Jednorazowe myjki do toalety pacjentów
Wymagania
1. | myjka w formie rękawicy
2. | o wymiarach 24,5x16,5 (+/- 0,5cm)
3. | o grubości ≥ 0,5cm,
4. | posiadające oświadczenie producenta potwierdzające możliwość zastosowania do toalety niemowląt,
5. | wykonana z włókniny 100g/m²
6. | pakowane po 20-50 sztuk
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | Myjka jednorazowa do mycia pacjentów, nasączone substancją, myjącą a'20 - 30szt. w opakowaniu (w wielkości zamówienia podano ilość zamawianych opakowań zawierających 20 sztuk myjek) |  | op. | 3700 | [6 empty] | 2 op.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
1. | wymiary 24,5x16,5 |  | 10 pkt.
2. | wymiary > 24,5x16,6 |  | 5 pkt
3. | pakowane po > lub = 20 szt. |  | 10 pkt
4. | pakowane po < 20 szt. |  | 5 pkt
Zadanie 9- Golarka medyczna
Wymagania
1. | wyrób medyczny
2. | pakowany indywidualnie
3. | z odtrzem wykonanym ze stali nierdzewnej
4. | o wymiarach ostrza dł 1,0 x szer. 4,3 x głębokość 0,01 cm
5. | opakowanie zbiorcze 20-100 sztuk
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | Golarki medyczne jednorazowe/ do golenia pola operacyjnego , z szerokim ostrzem, pakowane w bezpieczne tekturowe opakowanie z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej, usuwająca owłosienie bez zadraśnięć i podrażnień, łatwość utrzymania w czystości podczas golenia |  | szt. | 12400 | [6 empty] | 2 op.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
1. | ostrze opatrzone sztywnym zabezpieczeniem przed skaleczeniem |  | 10 pkt
2. | opakowanie zbiorcze po 50 sztuk |  | 10 pkt
3. | ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, pokryte platyną oraz teflonem. |  | 10 pkt
4. | z grzebieniem zaprojektowanym tak aby utrzymać ostrze w czystości i zapobiec zapychaniu się włosami |  | 10 pkt
5. | do golenia na sucho i na mokro |  | 10 pkt
6. | z karbowanym uchwytem, do odłamania po użyciu |  | 10 pkt
ZADANIE NR 10 - NIESTERYLNE FOLIOWE FARTUCHY PRZEDNIE
1. | z folii PE lub dwuwarstwowego laminatu, do stosowania w obszarze medycznym
2. | wkładany przez głowę
3. | wiązany z tyłu na troki
4. | pakowane pojedynczo (po 1 sztuce) - opakowanie pojedyncze oznaczone: znakiem CE, nazwą produktu, nazwą producenta, datą produkcji, datą przyudatności do użycia, warunkami przechowywania wyrobu
5. | opakowanie pojedyncze oznaczone: znakiem CE, nazwą produktu, nazwą producenta. Datą produkcji, datą przyudatności do użycia, warunkami przechowywania wyrobu
6. | opakowanie zbiorcze po 100 sztuk
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | Niesterylny fartuch foliowy przedni pakowany pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym a' 100 sztuk |  | szt. / op. | 457800 / 4578 | 100 szt. | [5 empty] | 10 sztuk
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | opakowanie zbiorcze = 100 szt |  | 10 pkt
2. | wykonany z przeźroczystego polietylenmu |  | 10 pkt
3. | na opakowaniu jednośtkowym oznaczenie"wyrób jednorazowego użytku" - słownie lub symbolem |  | 10 pkt
Zadanie nr 11 - Jednorazowy zestaw do leczenia zatok nosa
1. | Opakowanie jednostkowe z dobrze widoczną: serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użytku - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | pakowane: papier/folia na zewnatrz
3. | pakowanie jednostkowo, jednorazowego użytku
4. | znak CE
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Zestaw do leczenia stanów zapalnych zatok obocznych nosa metodą płukania. W skład zestawu wchodzi: dren, igła punkcyjna i igła iniekcyjna (typu II, wymiary: 0,8 x 20cm, 2,0 x 100cm, 0,8 x 40cm) |  | szt. | 80 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
1. | łatwość aplikacji | 10 pkt.
2. | szczelność systemu | 10 pkt.
ZADANIE NR 12 - JAŁOWE POKROWCE z Foli PE na aparta RTG Supra C
1. | pakowane w ilości 1 sztuka
2. | opis w języku polskim, oznaczone CE
3. | opakowanie z dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji datą przydatności do użytku
4. | spełniajace wzmagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobow medycznych wg. normy PN-EN 556-1/potwierdzona dokumentem / dostarczonym na każde wezwanie Zamawiającego
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | Pokrowce na ramię C - sterylny trzyczęściowy zestaw składający się z osłony wzmacniacza, osłony lampy oraz osłony ramienia C. Wykonany z mocnej bezbarwnej folii PE, krawędź obszyta elastyczną gumką, wyposażony w sześć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamr z możliwością regulacji, pozwalających na zabezpieczenie ramienia zgodnie z zasadami aseptyki |  | szt. | 200 | 1 | [5 empty] | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | dopasowany do urządzenia | 10 pkt.
2. | łatwy w montażu | 10 pkt.
3. | opakowanie posiadające możliwość zastosowania technik aseptycznego otwarcia - 10 pkt.
Zadanie nr 13 - Strzykawki trzyczęściowe Luer Lock
1. | czytelna skala w kolorze czarnym, nominalna/nie rozszerzona skala pomiarowa
2. | nazwa producenta na strzykawce
3. | gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem
4. | łatwo wyczuwalne zabezpieczenie, zapobiegające niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki
5. | dodatkowy kołnierz z gwintem do połączeń "zakręcanych"
6. | wykonana z całości z przeźroczystego polipropylenu
7. | sterylizowana EO
8. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 lub dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679, ze zm.)
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | strzykawka 2 ml. |  | szt. | 400 | 100 | [5 empty] | 2 szt.
2. | strzykawka 5 ml. |  | szt. | 400 | 100 | [5 empty] | 2 szt.
3. | strzykawka 10 ml. |  | szt. | 400 | 100 | [5 empty] | 2 szt.
4. | strzykawka 20 ml. |  | szt. | 400 | 100 | [5 empty] | 2 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | gumowa część tłoka / bez lateksu | 10 pkt
2. | strzykawka wolna od PCV | 10 pkt
3. | skala w kolorze czarnym | 10 pkt
4. | strzykawka z blokadą tłoka | 10 pkt
Zadanie nr 14- igły do znieczuleń - standard
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
3. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem
4. | wszystkie pozycje zadania pochodzące od jednego producenta
5. | bez lateksu
4. | oznaczona CE
5. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 / potwierdzone dokumentem
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | igła do znieczuleń miejscowych typ Tuohy 18G x 50mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | 2 szt.
2. | igła do znieczuleń miejscowych typ Tuohy 18G x 90mm |  | szt. | 120 | [6 empty] | 2 szt.
3. | igła do znieczuleń miejscowych typ Tuohy 18G x 127mm |  | szt. | 20 | [6 empty] | 2 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | opakowanie typu blister | 10 pkt
2. | z nasadką blokującą | 10 pkt
3. | znacznik głębokości 10 mm / w pediatrycznych 5 mm | 10 pkt
4. | sterylizowana radiacyjnie | 10 pkt
5. | sterylizowana EO | 10 pkt
Zadanie nr 15 - Igła do termolezji
1. | wyrób medyczny, oznaczony znakiem CE,
2. | sterylny, pojedynczo pakowany
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Igła do termolezji, prosta, końcówka aktywna 10mm, 22G x 98,6mm |  | szt. | 75 | [6 empty] | 1 szt.
2. | Igła do termolezji, zakrzywiona, końcówka aktywna 10mm, 20G x 142mm |  | szt. | 30 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena: Cena 100%
Zadanie nr 16 - Szkiełka laboratoryjne
1. | Opakowanie jednostkowe z dobrze widoczną: serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użytku - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | pakowane: papier/folia na zewnatrz
3. | pakowanie jednostkowo, jednorazowego użytku
4. | znak CE
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Szkiełka podstawowe z żółtym polem, szlifowane krawędzie - lakierowane (90st, a'50szt.) |  | op. | 36 | [6 empty] | *
2. | Szkiełka nakrywkowe do cytologii 24 x 24(op. a' 100 szt.) |  | op. | 10 | [6 empty] | *
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena = cena 100%
Zadanie nr 17 - Sterylny, jednorazowy sprzęt stosowany w układzie pokarmowym
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | pakowane podwójnie / papier/folia - na zewnątrz
3. | pakowane jednostkowo
4. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem
5. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 lub dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679, ze zm.)
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Kanki do wlewów doodbytniczych dla dorosłych, ze zmrożoną powierzchnią, z kolorowym konektorem oznaczającym średnicę |  | szt. | 40 | [6 empty] | 1 szt.
2. | Sonda dwunastnicza - z obciążnikiem, z kolorowym konektorem oznaczającym średnicę Nr 12, 14, 16, 18, |  | szt. | 50 | [6 empty] | 1 szt.
3. | Sonda żołądkowa - kolorowym konektorem oznaczającym średnicę, zmrożona powierzchnia zewnętrzna, atraumatyczne zakończenie, dł. 75 - 80cm, Nr 14, |  | szt. | 40 | [6 empty] | 1 szt.
4. | Sonda żołądkowa - kolorowym konektorem oznaczającym średnicę, zmrożona powierzchnia zewnętrzna, atraumatyczne zakończenie, dł. 75-80 cm, Nr 16, |  | szt. | 1000 | [6 empty] | 1 szt.
5. | Sonda żołądkowa - kolorowym konektorem oznaczającym średnicę, zmrożona powierzchnia zewnętrzna, atraumatyczne zakończenie,- dł. 75-80 cm, Nr 18, |  | szt. | 1000 | [6 empty] | 1 szt.
6. | Sonda żołądkowa - kolorowym konektorem oznaczającym średnicę, zmrożona powierzchnia zewnętrzna, atraumatyczne zakończenie, - dł. 75-100 cm, Nr 20, |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1 szt.
7. | Zgłębnik żołądkowy Ch 32, 34 i 36 z dwoma bocznymi otworami o długości do 1000 mm |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1 szt.
8. | Sonda do płukania żołądka CH34 |  | szt. | 100 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | kolorowy konektor z barwą przypisaną do rozmiaru | 10 pkt.
2. | atraumatyczna końcówka | 10 pkt.
3. | satynowa/zmrożona powierzchnia | 10 pkt. | dotyczy poz. 1
4. | zewnętrzne opakowanie papier-folia | 10 pkt.
5. | czytelność informacji zawartych w pt. nr 1 wymagań | 10 pkt.
6. | kolorowy konektor z barwą przypisaną do rozmiaru | 10 pkt.
7. | atraumatyczna końcówka | 10 pkt. | dotyczy poz. 2
8. | zewnętrzne opakowanie papier-folia | 10 pkt.
9. | dobra czytelność informacji zawartych w pt. nr 1 wymagań | 10 pkt.
10. | kolorowy konektor z barwą przypisaną do rozmiaru | 10 pkt.
11. | atraumatyczna końcówka | 10 pkt. | dotyczy poz. 3-6
12. | zewnętrzne opakowanie papier-folia | 10 pkt.
13. | dobra czytelność informacji zawartych w pt. nr 1 wymagań | 10 pkt.
14. | kolorowy konektor z barwą przypisaną do rozmiaru | 10 pkt.
15. | atraumatyczna końcówka | 10 pkt. | dotyczy poz. 7
16. | zewnętrzne opakowanie papier-folia | 10 pkt.
17. | dobra czytelność informacji zawartych w pt. nr 1 wymagań | 10 pkt.
18. | kolorowy konektor z barwą przypisaną do rozmiaru | 10 pkt.
19. | atraumatyczna końcówka | 10 pkt. | dotyczy poz. 8
20. | opakowanie papier-folia | 10 pkt.
21. | dobra czytelność informacji zawartych w pt. nr 1 wymagań | 10 pkt.
Zadanie nr 18 - Sterylne, jednorazowe igły do punkcji lędźwiowych/znieczuleń
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | przezroczysta nasadka igły z efektem „powiększającym” ułatwia wizualizację płynu
3. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem
4. | wszystkie pozycje zadania pochodzące od jednego producenta
5. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 lub dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679, ze zm.)
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Igła do punkcji G 22 Gx 1 1/2 |  | szt. | 300 | [6 empty] | 3 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | igła do cięcia typu Quincke | 10 pkt.
3. | ostrość - łatwość "cięcia" | 10 pkt.
4. | łatwość manipulacji | 10 pkt.
5. | opakowanie papier-folia | 5 pkt.
6. | opakowanie typu blister - miękkie | 10 pkt.
7. | opakowanie typu blister - sztywne | 10 pkt.
8. | na opakowaniu dobra czytelność informacji zawartych w pt. nr 1 wymagań | 10 pkt.
Zadanie nr 19 - Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym zewnętrznym i wewnętrznym.
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | pakowane jednostkowo
3. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem
4. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 lub dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia wymagania zasadnicze ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679, ze zm.)
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z kaniulą ekstrakcyjną jako osobny element. Igła bardzo ostra znakowana co 1 - 1,5 cm. Mandryn ostrzony , łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. Profilowana do dłoni rączka .W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłona zabezpieczająca ostrze igły. Rozmiar: 8G x 100 mm 8G x 150 mm |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1 szt.
2. | Igła do trepanobiopsji szpiku z wewnętrzną kaniulą ekstrakcyjną typu „U”. Igła wyposażona w blokadę kaniuli ekstrakcyjnej. W zestawie dodatkowy łącznik luer, zatyczka, znakowany próbnik, prowadnik. Igła znakowana co 1- 1,5 cm. Rozmiar: 8G x 100 mm 8G x 150 mm |  | szt. | 60 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
do punktu 1:
1. | rączka typu młoteczkowego | 10 pkt.
2. | igła znakowana co 1 centymetr. | 10 pkt.
3. | mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, | 10 pkt.
do punktu 2:
1. | blokada kaniuli ekstrakcyjnej, znajdująca się pod uchwytem | 10 pkt.
2. | igła znakowana co 1 cm | 10 pkt.
ZADANIE NR 20- JEDNORAZOWY FARTUCH HIGIENICZNY WŁÓKNINOWY NIESTERYLNE, Z BAWEŁNIANYMI MANKIETAMI,
1. | pakowane po 10-100 sztuk
2. | z mankietami opinającymi nadgarstki,
4. | opis w języku polskim, oznakowany CE
5. | z wiązaniem/mocowaniem na wysokości tali
6. | opakowanie odporne na uszkodzenia i wilgoć, z datą produkcji oraz datą przydatności do użytku
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | Jednorazowy fartuch higieniczny - uniwersalny o gramanturze minimum 30g. |  | szt. | 5000 | [6 empty] | 5 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | gramantura minimum 30g. | 5 pkt.
2. | gramantura >30g. | 10 pkt.
3. | mankiety wykonane z materiału wchłaniającego pot | 10 pkt.
4. | pakowane po 10 stuk | 10 pkt.
5. | opakowanie zbiorcze 100 szt. | 10 pkt.
6. | rozmiar L = 115 x 140 cm | 10 pkt.
ZADANIE 21 - Prześcieradło podkład włókninowy 30 g/m2
1. | wykonane z włókniny polipropylenowej
2. | wyrób przeznaczony do stosowania w szpitalach/wyrób medyczny
3. | baz właściwości alergicznych
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | prześcieradło włókninowe jednorazowe 200 x 210 cm |  | szt. | 8600 | [6 empty] | 5 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | gramantura minimum 30g/m2 | 5 pkt.
2. | gramantura >30g/m2 | 10 pkt.
3. | zielone lub niebieskie | 10 pkt.
4. | wykonane z SMS/SMMS | 10 pkt.
5. | opakowanie zbiorcze 10 szt. | 10 pkt.
ZADANIE 22 - Jednorazowy sprzęt stosowany w laryngologii
1. | wyrób medyczny posiadający CE,
2. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
3. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008
4. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Przyrządy do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typ II 1,15mm, przeznaczony do stosowania w przewlekłym wysiękowym zapaleniu ucha środkowego lub w przyadkach krwiaka jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej celem przeciwdziałania powstawaniu zrostów w obrębie jamy bębenkowej. Wytworzone z politetrafluoroetylenu (PTFE) o białej barwie z nitką wykonaną z przędzy poliamidowej ułatwiająca wyjmowanie. Wyrób jednorazowego użytku, pakowany pojedyńczo. |  | szt. | 40 | [6 empty] | 1 szt.
2. | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) stosowana w otochirurgii w przypadku ubytku błony śluzowej na promontorium, w miejscach pozbawionych mucoperiosteum na większych powierzchniach struktur ucha środkowego lub w przypadku całkowitego braku wyściółki ucha. Możliwość stosowania w operacjach przegrody nosa i rekonstrukcji struktur chrzęstno-kostnych. Wykonana z politetrafluoroetylenu, odpornego na działanie temperatur i środowiska. Materiał obojętny fizjologicznie, nie powodujący odczynów alergicznych i toksycznych. Rozmiar 40mm x 40mm x 0,5 |  | szt. | 320 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | opakowanie typu blister | 10 pkt
2. | sterylizowana radiacyjnie | 10 pkt
3. | sterylizowana EO | 10 pkt
ZADANIE 23 - Elektroda EKG do czasowej stymulacji serca
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | pakowane podwójnie,
3. | dodatkowe opakowanie kartonowe zabezpieczające elektrodę
4. | cewniki i dreny pakowane dwuwarstwowo
5. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008
6. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1
7. | elektrody sterylizowane radiacyjnie
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F ; z miękkim zagiętym końcem dystalnym; długość całkowita 1250mm, długość robocza 1120mm, rozstaw biegunów 4-10 |  | szt. | 24 | [6 empty] | 1 szt.
2. | zestaw do wprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych / introduktor/ skład: koszulka z zastawką 7Fx11cm; prowadnik J.035"x 40cm; rozszerzacz 7F x 18cm; igła prosta 18Gx7cm; kranik trójdrożny |  | szt. | 20 | [6 empty] | 2 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Ocena:
1. | opakowanie typu twaredy blister | 20 pkt
2. | opakowanie typu mięki blister | 10 pkt
3. | możliwe aseptyczne otwarcie | 10 pkt
ZADANIE 24 - Akcesoria do automatycznej strzykawi firmy Urlih CT Motion XD 8000
1. | wyrób medyczny oznaczony CE
2. | pakowane jednostkowo
3. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
4. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556-1 potwierdzone dokumentem
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Wężyk pacjenta typu XD 2035, dł. 150 cm. Wężyk pacjenta ma łączyć wężyk pompy (typ XD 8003) z pacjentem. Należy je wymieniać po każdym pacjencie. Wężyk posiada dwa wbudowane zawory zwrotne. Wężyk pacjenta kompatybilny ze strzykawką automatycznąfirmy Ulrich CT Motion XD 8000 |  | szt. | 5000 | [6 empty] | 2 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
| poz. 1 - kompatybilność z urządzeniem | 10 pkt
| poz. 2 - łatwe montowanie | 10 pkt
ZADANIE 25 - Osłona na głowicę USG
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | wyrób medyczny ze zankiem CE
3. | bez lateksu
4. | nie dające reakcji alergicznych
5. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 2potwierdzone dokumentem
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem. • Osłona na głowicę USG w rozmiarze 13 x 61 cm • Żel sterylny do USG • Dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy • Sterylna serweta 40 x 40 cm |  | szt. | 600 | [6 empty] | 5 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
| łatwe w nakładaniu i używaniu | 10 pkt
| nie daje uczucia dyskomfortu | 10 pkt
| możliwe aseptyczne otwarcie | 10 pkt
ZADANIE 26 - Jednorazowe, sterylne rurki intubacyjne i ustno-gardłowe
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | pakowane jednostkowo
3. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem
4. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 potwierdzone dokumentem
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Rurka intubacyjna sterylna z mankietem uszczelniającym rozm. od 4,0-9,5 |  | szt. | 3520 | [6 empty] | 5 szt.
2. | Rurka ustno - gardłowa, sterylna, Nr 3 |  | szt. | 520 | [6 empty] | 5 szt.
3. | Rurka ustno - gardłowa, sterylna, Nr 4 |  | szt. | 1260 | [6 empty] | 5 szt.
4. | Rurka ustno - gardłowa, sterylna, Nr 5 |  | szt. | 80 | [6 empty] | 5 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
1. | kolor przypisany do rozmiaru | 10 pkt
2. | z miękkiego materiału | 10 pkt
3. | każda rurka oznaczona numerem | 10 pkt
ZADANIE 27 - Przetwornik j.uż. do pomiaru ciśnienia Philips
1. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
2. | pakowane jednostkowo
3. | w opakowaniu spełniającym Normę PN-EN ISO 11607-1:2011 oraz 11607-2:2008 / potwierdzone dokumentem
4. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1 potwierdzone dokumentem
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Jednorzowy przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia Philips / nr kat. 989803179771 lub zamiennik. Dł. lini 152 cm. (122 + 30cm), podwójny system przepłukiwania (3ml/h) |  | szt. | 120
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Cena = 100%
ZADANIE 28 - Elektroda Select 4-kanałowa do operacji na tarczycy - kompatybilna z neuromonitorem tarczycy C2 NerveMonitor
1. | wyrób medyczny posiadający CE,
2. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi: serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
3. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556 - 1
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Elektroda 4- kanłowa typ Select naklejana na rurkę intubacyjną w rozm. 7-9, sterylna, jednorazowego użytku. Konstrukcja umożliwiająca tolerancję obrotu w celu niezawodnego odbierania sygnałów i zapewnienia stabilności sygnałów podczas monitoringu za pomocą automatycznego wyboru kanału programu Select. Opakowanie zbiorcze 10 szt. |  | szt. | 24
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Cena = 100%
ZADANIE 29 - Żarówki medyczne
1. | wyrób medyczny posiadający CE,
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Żarówka mikroskopowa 6V 15W typ P8018 |  | szt. | 6
2. | Żarówka medyczna LWT P1 6V 15W Narva 67241 |  | szt. | 1
3. | Żarówka (endoskopowa) Xenon 300W 60450 |  | szt. | 2
4. | Żarówka XBO R 100w/45c typ 60091 |  | szt. | 3
5. | Żarówka 12V/100W typ 64627 |  | szt. | 1
6. | Żarówka LWT-P5t 6V 15W Z16 typ 67273 |  | szt. | 1
7. | Żarówka Z16 6V 15W LWT-P2 typ 67251 |  | szt. | 2
8. | Żarówka 24V/250W typ 64653 |  | szt. | 1
9. | Żarówka do mikroskopu 6V 30W typ Philips 5761 |  | szt. | 5
10. | Żarówka do fototerapii Ohmeda 6600-0262-200 |  | szt. | 1
11. | Żarówka OSRAM EFR 64620 |  | szt. | 2
12. | Żarówka OSRAM 64650 |  | szt. | 1
13. | Żarówka halogenowa JCDR 20W 230V |  | szt. | 2
14. | Żarówka 214795 6V/5W Narva/Zeiss |  | szt. | 2
15. | Żarówka do lamp szczel. Mikrosk. 12V/30W |  | szt. | 3
16. | Żarówka 67241 LWT-P1 6V 15WZ16 Narva |  | szt. | 2
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Cena = 100%
ZADANIE 30 - Akcesoria do automatycznej strzykawi firmy Urlih CT Motion XD 8000
1. | wyrób medyczny oznaczony CE
2. | pakowane jednostkowo
3. | opakowanie jednostkowe z dobrze widocznymi:serią, rodzajem sterylizacji, datą przydatności do użycia - wydrukowanymi na opakowaniu jednostkowym
4. | wyrób spełniający wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych wg. Normy PN-EN 556-1 potwierdzone dokumentem
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | VAT | Wartość zam. netto | Wartość VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Wężyk pompy typu XD 8003 Wyposażony w 3 igły przebijające opakowanie z kontrastem. Może pozostać zainstalowany w strzykawce przez 24 godziny. Po zdemontowaniu ze strzykawki wężyk można utylizować. Zawiera filtr cząsteczkowy oraz czujnik ciśnienia umożliwiający kontrolę natężenia przepływu i objętości. Wężyk pompy, kompatybilny ze strzykawką automatyczną firmy Ulrich CT Motion XD 8000 |  | szt. | 500 | [6 empty] | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 0 | 0 | 0
ocena
| poz. 1 - kompatybilność z urządzeniem | 10 pkt
| poz. 2 - łatwe montowanie | 10 pkt