Kołobrzeg, dnia 31.01.2020 r.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ***Dostawę, zakup funduskamery angiografią fluoresceinową dla Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu***

Do dnia 30.01.2020 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania:

1. **Dotyczy załącznika nr 4 (zapisy w umowie) §5 pkt. 7**

Zamawiający wymaga wymiany urządzenia na nowe w przypadku 3 niezależnych od siebie awarii aparatu (sprzętu) w okresie gwarancji.

Oferowane przez nas urządzenia zbudowane są w systemie modułowym. W razie awarii naprawiany jest odpowiedni podzespół, a naprawa polega przeważnie na jego wymianie na nowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zapis mówiący tylko o wymianie podzespołu na nowy w przypadku 3 niezależnych od siebie awarii aparatu w okresie gwarancji?

**Odp.: § 5 pkt. 7 Zamawiający wykreśla oraz Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 2 do umowy w „Inne warunki” – „Jeżeli w okresie gwarancji awaria, tego samego istotnego elementu przedmiotu umowy, nastąpi 2 razy, Wykonawca wymieni ten element na nowy”.**

1. **Dotyczy załącznika nr 4 (zapisy w umowie) §5 pkt. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych do 8 lat od daty zawarcia umowy?

**Odp.: Tak, zamawiający dokonuje zmiany zapisu w § 5 pkt 10 po wykreśleniu pkt 9 – „Wykonawca gwarantuje produkcję i dostarczanie wszelkiego rodzaju akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych, niezbędnych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, przez okres 8 lat od daty zawarcia niniejszej umowy”*.***

Zamawiający wymaga, aby aparat był fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku.

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy