## Pakiet 1 (hidden)
ZADANIE NR 1 - STERYLNE FOLIE CHIRURGICZNEKLASY IIa - DO ŚREDNICH I DŁUGICH ZABIEGÓW
1. | opakowane jednostkowe = 1 sztuka
2. | grubość 0,025mm
3. | opis w języku polskim, oznaczone CE
4. | wykonane z poliestru, bez lateksu, oddychające, rozciągliwe, niepalne, hypoalergiczne,
5. | opakowanie posiadające możliwość zastosowania technik aseptycznego otwarcia
6. | opakowanie z dobrze widoczną datą sterylizacji, rodzajem sterylizacji i datą przydatności do użytku
7. | spełniajace wymagania dotyczące finalnie sterylizowanych wyrobow medycznych wg. normy PN-EN 556-1 /potwierdzona dokumentem dostarczanym na wezwanie Zamawiającego na dowolnym etapie procedury przetargowej/
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | 28 cm x 20-28 cm | 2037 STERI DRAPE II 38 x 25 cm (28 x 25cm)/3M/USA | szt. | 1020 | 1 op. = 10 szt. | 3.6 | 8% | 3672 | 293.76 | 3965.76
2. | 40-42 cm x 27-30 cm | 2040 STERI DRAPE II 38 x 41 cm (28 x 41cm)/3M/USA | szt. | 470 | 1 op. = 10 szt. | 5.5 | 8% | 2585 | 206.8 | 2791.8
3. | 45 cm x 50-55 cm | 2045 STERI DRAPE II 60 x 45 cm (50 x 45cm)/3M/USA | szt. | 1180 | 1 op. = 10 szt. | 6 | 8% | 7080 | 566.4 | 7646.4
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 13337 | 1066.96 | 14403.96
ZADANIE 2 - NABOJE DO STERYLIZACJI TLENKIEM ETYLENU I PAPIER DO DRUKARKI STERIVAC-a 4XL i 5XL
1. | oznaczone znakiem CE
2. | z datą produkcji, datą przydatności, wytwórcą i miejscem wytworzenia umieszczonym na opakowaniu jednostkowym
3. | opis w języku polskim
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | papier do drukarki do sterylizatorów STERI-VAC 4XL oraz 5XL, wyprodukowanych przed rokiem 2000/rekomendowane przez producenta sterylizatorów | 1216A papier do drukarki do sterylizatorów STERI-VAC 4XL oraz 5XL, (sprzed roku 2000)/3M/USA | rolka | 8 | 1 op. = 2 szt. | 40 | 23% | 320 | 73.6 | 393.6
2. | nabój gazowy 100% TLENKU ETYLENU, przeznaczony do tegop typu sterylizatora [zgodnie z instrukcją użytkowania sterylizatorów STERIVAC], wraz z aktualnym potwierdzającym oświadczeniem producenta sterylizatorów STERIVAC | 4-100 STERI GAS 100g/3M/USA | szt. | 1008 | 1 op. = 12 szt. | 22.44 | 8% | 22619.52 | 1809.5616 | 24429.0816
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 22939.52 | 1883.1616 | 24822.6816
ZADANIE NR 3- TEST BIOLOGICZNY DO KONTROLI WSADU - STERYLIZACJI W PARZE WODNEJ I TLENKU ETYLENU
1. | opis w języku polskim
2. | zgodne z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej
3. | opatrzone znakiem CE
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikeim chemicznym do opisu cyklu. Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskażniki kompatybilne z posiadanym przez szpital autoczytnikiem firmy 3M, Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikem potwierdzona przez producenta autoczytnika. | 1296 ATTEST RAPID READOUT para wodna - zestaw testowy /3M/USA | zestaw. | 1250 | 1 op. = 25 szt.: biologiczny zestaw testowy (1296) składa się z: zestawu testowego zawierającego 1 szt. wskaźnika 1292E + 1 szt. dodatkowego wskaźnika biologicznego 1292E | 28 | 8% | 35000 | 2800 | 37800
2. | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedyńczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. . Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskażniki kompatybilne z posiadanym przez szpital autoczytnikiem firmy 3M, Kompatybilność wskaźnika z autoczytnikem potwierdzona przez producenta autoczytnika. | 1298 ATTEST RAPID READOUT tlenek etylenu - zestaw testowy /3M/USA | zestaw. | 1250 | 1 op. = 25 szt.: biologiczny zestaw testowy (1298) składa się z: zestawu testowego zawierającego 1 szt. wskaźnika 1294 + 1 szt. dodatkowego wskaźnika biologicznego 1294 | 28 | 8% | 35000 | 2800 | 37800
3. | pakiety testowe typu Bowie-Dick jednokrotnego użytku / z dodatkowym arkuszem wczesnego ostrzegania charakteryzujący się wysoką czułością , opakowanie 6 szt. | 00135LF COMPLY BOWIE DICK zestaw testowy z arkuszem wczesnego ostrzegania /3M/USA | szt. | 1400 | 1 op. = 6 szt. | 10.61 | 8% | 14854 | 1188.32 | 16042.32
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 84854 | 6788.32 | 91642.32
ZADANIE NR 4 - WIELOPARAMETROWE WSKAŹNIKI CHEMICZNE DO KONTROLI STERYLIZACJI W PARZE WODNEJ I TLENKIEM ETYLENU
1. | opatrzone znakiem CE
2. | o zdecydowanej zmianie zabarwienia po sterylizacji
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Wielkość 2 letniego zamówienia /sztuk | Wielkość opakowania /sztuk | Cena jednostkowa netto | VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość VAT | Wartość zamówienia brutto
1. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej, do zastosowania we wszystkich rodzajach pakietów bez konieczności umieszczania go w dodatkowym opakowaniu papierowo-foliowym chroniącym przed zabrudzeniem pakiety bieliźniane. | 1250 COMPLY wskaźnik chemiczny do pary wodnej klasa IV/3M/USA | szt. | 60000 | 1 op. = 240 szt. z możliwością podziału na 480 szt. | 0.06 | 8% | 3600 | 288 | 3888
2. | Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny typu 4 do tlenku etylenu, o liniowym ułożeniu substancji wskaźnikowej, | 1251 COMPLY wskaźnik chemiczny do tlenku etylenu klasa IV/3M/USA | szt. | 130000 | 1 op. = 240 szt. z możliwością podziału na 480 szt. | 0.05 | 8% | 6500 | 520 | 7020
3. | taśma samoprzylepna z indykatorem/wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, o wymiarach: 24 mm x 55 m, z możliwością pisania bezpośrednio na taśmie, | 1322-24MM COMPLY Taśma wskaźnikowa para wodna 55mx2,4cm 3M/USA | szt. | 230 | 1 op. = 1 szt. | 7.3 | 8% | 1679 | 134.32 | 1813.32
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA | [7 empty] | 11779 | 942.32 | 12721.32
[8 empty] | 132909.52 |  | 143590.2816
| WYKONAWCA | [5 empty] | ZAMAWIAJĄCY

## formularz cenowy
Załącznik nr 2
UWAGA - dotyczy wszystkich zadań
1) | Dokumentem podlegającym ocenie będą: Certyfikaty, deklaracje zgodności oraz badania potwierdzające oczekiwane parametry, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Oświadczenia producentów i/lub dystrybutorów nie będą traktowane jako potwierdzenie deklarowanego parametru.
2) | Wszystkie rubryki należy obowiązkowo wypełnić, oferta która będzie zawierała braki w tym względzie, lub w którejkolwiek rubryce będzie zawierała wpis BRAK zostanie odrzucona
3) | Dokumenty potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagania należy dostarczyć wraz z ofertą
ZADANIE NR 1 - OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE : PRZEŹROCZYSTE OPAKOWANIA/TORBY WŁÓKNINOWO-FOLIOWE
1. | materiał spełniający wymagania dyrektywy wyrobów medycznych MDD 93/42/EEC oraz wymagania normy PN-EN 868
3. | opis w języku polskim
4. | ze wskaźnikami dla pary wodnej i tlenku etylenu, nadrukowanymi poza przestrzenią do pakowania.
5. | wykonane z laminatu foliowego oraz wytrzymałej włókniny w kolorze niebieskim o gramaturze 60g/m2.
6. | posiadający certyfikat CE
7. | wielorowkowe zgrzewy
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj /numer katalogowy | J. m. | Wielkość zamówienia | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość zam. netto | VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1. | Torebki do sterylizacji włókninowo- foliowe płaskie 320 x 450 mm |  | szt. | 6800 |  |  |  | 8% |  | 5 arkuszy
2. | Torebki do sterylizacji włókninowo- foliowe płaskie 490 x 750mm |  | szt. | 7100 |  |  |  | 8% |  | 5 arkuszy
3. | Torebki do sterylizacji włókninowo- foliowe płaskie 600 x 900 mm |  | szt. | 1900 |  |  |  | 8% |  | 5 arkuszy
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
Ocena:
1. | rozmiar wymagany w opisie |  | TAK | NIE
| poz. 1. |  | 10 | 5
| poz. 2 |  | 10 | 5
| poz. 3 |  | 10 | 5
2. | opakowanie zbiorcze:
| poz.1 = 500 szt. |  | 10 | 0
| poz 2 = 250 szt |  | 10 | 0
| poz 3 = 250 szt. |  | 10 | 0
3. | wskaźniki dla pary wodnej i tlenku etylenu, nadrukowanymi u góry torby |  | 10 | 0
ZADANIE NR 2 - OPAKOWANIA STERYLIZACYJNE
1. | materiały spełniające wymagania dyrektywy wyrobów medycznych MDD93/42/EEC oraz wymagania normy PN-EN 868
2. | przeźroczysta - pozwalająca dokładnie widzieć wnętrze/po sterylizacji
3. | o gramaturze papieru 60-70g/m2
4. | wielorowkowe zgrzewy
5. | opis w języku polskim, zgodne z aktualnie obowiązujacą normą (łącznie z nadrukowaną datą produkcji na opakowaniu jednostkowym)
6. | posiadający certyfikat CE oraz oznakowanie CE na opakowaniu zbiorczym oraz jednostkowym/ nie bezpośrednio na rękawie
7. | wszystkie napisy, znak handlowy lub nazwa wytwórcy, kierunek otwierania, numer lot, rozmiar, wskaźniki/identyfikarory sterylizacji tlenkiem etylenu i parą mają być umieszczone na papierze, POZA PRZESTRZENIĄ DO PAKOWANIA,
8. | deklaracje zgodnosci ce oraz aktualny certyfikat jednostki notyfikowanej należy dostarczanyć na wezwanie Zamawiającego na dowolnym etapie procedury przetargowej/
Zaoferowanie produkt nie spełniającego w/w kryteriów będzie skutkowało odrzuceniem oferty w tym zadaniu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa producenta, kraj / numer katalogowy | J. m. | Rozmiar | Wielkość zamówienia | Cena jedn. netto | Wartość zam. netto | VAT | Wartość zam. brutto | Wymagane próbki
1 | RĘKAW PAPIEROWO-FOLIOWY PŁASKI |  | szt. | 50x200 | 51 |  |  | 8% |  | 1 szt.
2 |  |  | szt. | 75x200 | 62 |  |  | 8% |  | 1 szt.
3 |  |  | szt. | 100x200 | 21 |  |  | 8% |  | 1 szt.
4 |  |  | szt. | 120x200 | 56 |  |  | 8% |  | 1 szt.
5 |  |  | szt. | 150x200 | 36 |  |  | 8% |  | 1 szt.
6 |  |  | szt. | 200x200 | 24 |  |  | 8% |  | 1 szt.
7 |  |  | szt. | 300x200 | 12 |  |  | 8% |  | 1 szt.
9 | RĘKAW PAPIEROWO-FOLIOWY Z ZAKŁADKĄ |  | szt. | 75x100 | 124 |  |  | 8% |  | 1 szt.
10 |  |  | szt. | 100x100 | 83 |  |  | 8% |  | 1 szt.
11 |  |  | szt. | 150x100 | 136 |  |  | 8% |  | 1 szt.
12 |  |  | szt. | 200x100 | 23 |  |  | 8% |  | 1 szt.
13 |  |  | szt. | 250x100 | 38 |  |  | 8% |  | 1 szt.
RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA
Ocena:
|  |  | TAK | NIE
1. | rozmiar wymagany w opisie |  | 10 | 5
2. | folia przeźroczysta |  | 10 | 0
3. | folia nie gniecie się, nie pęka i nie matowieje w procesie sterylizacji |  | 10 | 0