Kołobrzeg, 12.10.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pakiet 2, fotel zabiegowy

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który jest sterowany 2 pilotami?

Proponowane przez nas rozwiązanie jest bardzo intuicyjne, piktogramy są bardziej czytelne i wyraźne, ponieważ funkcje dodatkowe takie jak: pozycja Trendelenburga uzyskiwana przy pomocy 1 wyraźnie oznaczonego przycisku kolorem czerwonym, funkcja fotelowa uzyskiwana przy pomocy 1 wyraźnie oznaczonego przycisku oraz funkcja ulubiona, która umożliwia programowanie wybranej pozycji przez personel medyczny są odseparowane od pozostałych, co pozwala uniknąć pomyłki w pośpiechu przy ratowaniu pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy, który posiada regulację wysokości w zakresie 530 do 970 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel zabiegowy z kołami o średnicy 100 mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie czy fotel ma posiadać jeden pilot przewodowy służący do regulacji wszystkich funkcji opisanych w pkt 3?

Odp. Tak.

Prosimy o wyjaśnienie czy fotel ma być wyposażony w koła o średnicy 100mm?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie czy fotel ma posiadać system blokujący wszystkie koła centralnie za pomocą dźwigni umieszczonych tylko przy kołach od strony pleców, dzięki czemu pacjent przy siadaniu lub wstawaniu z fotela nie odblokuje przypadkowo kół?

Odp. Tak.

W związku z nieprecyzyjnym opisem w pkt 3 prosimy Zamawiającego o informację czy fotel ma posiadać osobną, elektryczną regulację segmentu siedziska i osobną elektryczną regulację segment nóg?

Odp. Tak.

Czy fotel ma być wyposażony w podstawę wolną od siłowników i przewodów, a zatem nie wyposażoną w tworzywową osłonę, która stanowiłaby tylko dodatkowy element do dezynfekcji?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy kardiomonitor, nieeksploatowany, niepowystawowy 
z datą produkcji koniec roku  2017?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pkt konfiguracja opcjonalna

Ppkt 3

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o SpMet za to posiadający możliwość rozbudowy o inne niż wymagane przez Użytkownika funkcje np. SpCO, RRa?

Odp. Tak.

Ppkt 13

Czy opcje opisaną w pkt 13 należy rozumieć jako możliwość  rozbudowy o tą funkcję czy wymaganą?

Odp. Jako możliwość rozbudowyip.

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytem od strony nóg, którego nie można ustawić jako półki do odkładania pościeli?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacja segmentu uda w zakresie 0-85°?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda za pośrednictwem dwóch odrębnych dźwigni?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 430-830 mm?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatami wykonanymi z płyty hpl, bez tworzywowej oblamówki oraz tworzywowych rantów?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści deklarację zgodności zamiast certyfikatu ze znakiem CE?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa?

Odp. Tak.

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485: 2012, co jest zgodne z obowiązującymi (aktualnymi) normami?

Odp. Tak.

Wzór umowy

Pytanie 1 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 3 na:

„Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń przez Zamawiającego wynosi max. 72 godziny w dni robocze.”

W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po południu reakcja serwisu w ciągu 48 godzin może być trudna do zrealizowania.

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 2 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 6 na:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę w ciągu 5 dni roboczych.”

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 3 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 7 na:

„Jeżeli w okresie gwarancji awaria danego elementu nastąpi 3 razy Wykonawca wymieni dany element na nowy.”

Odp. Zamawiający dokonuje modyfikacji wzoru umowy w tym zakresie.

Pytanie 4 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 5 ust. 9 na:

„Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność wszelkiego rodzaju akcesoriów, osprzętu, części zamiennych oraz zużywalnych, niezbędnych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, przez okres 10 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.”

W przypadku gdy wykonawca startujący w przetargu nie jest jednocześnie producentem sprzętu, nie może on brać odpowiedzialności za firmę trzecią, która jest producentem i gwarantować produkcję wymienionych w paragrafie m.in. części, akcesoriów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 (dotyczy wzoru umowy - § 5 )

Czy Zamawiający może doprecyzować przy wskazanych w całym paragrafie terminach czy chodzi o dni kalendarzowe czy dni robocze? Zwracamy się z prośbą o określenie terminów jako dni robocze, co pozwoli nam na należyte ustosunkowanie się do poruszonych w odpowiednich punktach kwestii.

Odp. Zgodnie z modyfikacją wzoru umowy.

Pytanie 6 (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę § 6 ust. 1 pkt 3 na:

„3) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 % niezrealizowanej części umowy,”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacje zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy