Kołobrzeg, dnia 10 sierpnia 2020 r.

EP/31/2020/6

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę stymulatorów, kardiowerterów, elektrod oraz igieł do wprowadzania prowadników dla potrzeb bloku operacyjnego oddziału kardiologicznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

Do dnia 10.08.2020 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zadanie 2, Kardiowerter – defibrylator dwujamowy, lp. 16

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez automatycznego sygnalizowania częstego występowania AF/AT (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) ale z możliwością automatycznego sygnalizowania częstego występowania AF/AT przez system monitorowania zdalnego pacjenta Latitude?

Odp.: Tak.

- Pytanie 1, dot. zad. nr 1, poz. 4 i 5:

Czy Zamawiający dopuści elektrody stymulujące aktywne o długościach 52 oraz 58 cm?

Odp.: Tak.

- Pytanie 2, dot. zad, nr 1, poz.2:

Czy Zamawiający dopuści stymulatory dwujamowe o maksymalnej amplitudzie stymulacji 7,5V?

Odp.: Tak.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy