Kołobrzeg, dnia 14 sierpnia 2020 r.

EP/37/2020/6

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków dezynfekcyjnych potrzeb Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 14.08.2020 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- do zadania nr 2 poz. 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, z zawartością kompleksu enzymatycznego, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów; działający na B, F, V (Poliovirus, Norovirus, Adenovirus), Tbc (Mycobacterium terrae i avium) i S (B. subtilis i B. cereus). Przygotowanie roztworu bez konieczności stosowania wody ciepłej. Posiadający oryginalne paski testowe do każdej ilości preparatu, sprawdzające aktywność roztworu roboczego Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Produkt będący wyrobem medycznym klasy IIB.  Czas działania B, F (C. Albicans), do 5 minut, Tbc (m. terrae i avium) V (Adeno, Polio i Noro), S (B. subtilis i B. cereus) w czasie do 10 minut i stężeniu do 2% w opakowaniu a 2,5 kg z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z opisem SIWZ.

- Dotyczy zadanie 6 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaoferowania - Preparat  alkoholowy nie zawierający pochodnych fenolowych i aldehydów, Przetestowany  zgodnie z normami: B (wg PN-EN 13697),F (wg PN-EN 13697 ),Tbc (PN-EN 14348 ),V (PN-EN 14476 ) pełne spektrum bez Polio – 5 min.

Odp.: Zamawiający oczekuje preparatu o spektrum zgodnym z opisem SIWZ.

- Dotyczy zadanie 6 pozycja 1

Zwracamy się o możliwość zaoferowania gotowego do użycia preparat na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Preparat  alkoholowy nie zawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, Przetestowany  zgodnie z normami: EN 16615, EN 13727, EN 13624, EN 14348,EN 14476, VAH - DGHM, RKI, PZH, IGiChP – Tbc. Posiada pozytywną opinię IMiDz. Spektrum B ( w tym MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) do 1 min, Tbc  do 5 min. Nazwa handlowa Incidin Liquid.

Odp. Zamawiający oczekuje preparatu o spektrum zgodnym z opisem SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy