Kołobrzeg, dnia 24.08.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę asortymentu stosowanego w centralnej sterylizatorni Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Do dnia 24.08.2020 r. wpłynęły do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu następujące zapytania:

- Dotyczy pozycji 1: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Produkt stanowi wyrób niebezpieczny w związku z czym wymaga specjalnego transportu. Podział pakietu umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców oraz zaoferowanie naboi przez dostawcę specjalizującego się w sprzedaży takich produktów.

Odp.: Zapisy pozostają bez zmian.

- Dotyczy pozycji 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody prosimy o określenie, czy w razie otrzymania w wyniku przeliczeń ułamkowej ilości rolek, wycenić ułamkową ilość rolek czy dokonać zaokrąglenia do pełnych rolek (w górę bądź zgodnie z zasadami matematyki)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza rękawy w rolkach po 70 m  (ilość należy zaokrąglić do pełnych rolek w górę), pod warunkiem spełnienia przez produkt wszystkich pozostałych wymagań zawartych w zapisach zapytania ofertowego.

- Dotyczy pozycji 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy o gramaturze 74,6g/m2?

Odp.: Zapisy pozostają bez zmian.

- Dotyczy pozycji 6.1 i 6.3: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp.: Zapisy zapytania ofertowego w pozycjach 6.1 i 6.3 nie dotyczą testów.

- Dotyczy pozycji 6.2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odp.: Zapisy zapytania ofertowego w pozycjach 6.4 nie dotyczą testów.

- Dotyczy pozycji 7: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 20 opakowań po 30 rolek etykiet czy 20 rolek etykiet?

Odp.: Zamawiający wymaga zaoferowania 20 rolek etykiet (zgodnych z opisem zapytania ofertowego), po 500 sztuk etykiet w rolce.

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy