Kołobrzeg, 14.10.2020 r.

EP/44/2020/

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści SIWZ

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dzierżawa napędów dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ortopedycznego.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Pytanie 1

dot. zał. 1a poz. 2- Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich – 1 szt.

Wnosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych napędów akumulatorowych do nasadek wiertarskich. Zgodnie z nagłówkiem- 1 szt., jednak  zgodnie z poz. 2- 11 szt.

Odp. Zamawiający wymaga 1 sztuki napędu akumulatorowego. W poz. 2 w opisie parametrów wkradła się omyłka pisarska.

Pytanie 2

dot. zał. 1a poz. 1- Ładowarka – 2 szt. (do oferowanych napędów)

Czy Zamawiający dopuści kompatybilną ładowarkę w ilości 1 szt. zamiast 2?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy