Kołobrzeg, 09.11.2021 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Uczestnicy postępowania

Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę fabrycznie nowych łóżek szpitalnych psychiatrycznych z szafkami przyłóżkowymi 15 kpl.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach całkowitych 985x2110mm?

Odp. Nie. Podane wymiary nie przejdą przez otwór drzwiowy w salach szpitalnych Zamawiającego.

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko z kółkami mocowanymi do nóg będącymi przedłużeniem rur szczytów łóżka , szczyty wzmocnione poprzeczką.

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wysokości wezgłowia 80 cm?

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem 860mmx2000mm?

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z ręczna regulacją oparcia pleców za pomocą bezpiecznego 10 stopniowego mechanizmy grzebieniowego osłoniętego elementem zabezpieczającym?

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami przykręcanymi do ramy łóżka za pomocą dwóch śrub z każdej strony ramy, przechodzące przez profil ramy wyposażone w specjale tuleje zabezpieczone przed odkręceniem umieszczone pod ramą leża?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wymaga aby szczyty łóżka wypełnione były płyta HPL o grubości 10mm mocowane do ram szczytów  za pomocą  śrub, płyta wypełniająca cały szczyt bez możliwości przełożenia paska lub sznura?

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

8. Czy Zamawiający dopuści barierki boczne metalowe na ¾ długości leża mocowane w specjalnych tulejach znajdujących się pod rama leża. Składanie barierek wzdłuż ramy leża  odbywa się poprzez odciągnięcie zwalniacza.

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

9. Czy Zamawiający dopuści lóżko z kołami o średnicy fi 125mm mocowanymi  za pomocą śrub z możliwością odkręcenia i założenia stopek, kółka wyposażone w indywidualną blokadę jazdy i obrotu?

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

10. Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane profili gwarantujących trwałość  użytkowania o wadze 85kg ?

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

11. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkowa o wymiarach szer. 430mm, głębokość 430mm

Odp. Nie. Parametry w tym zakresie pozostają bez zmian.

Dotyczy warunków realizacji

1. Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Termin realizacji pozostaje bez zmian.