Załącznik nr 7 do Umowy

Opis komunikacji HL7 : TELE –ORION

Schemat działania:

- Wysyłka zlecenia HL7 z systemu Orion do systemu TELE

- Odbiór zlecenia HL7 po stronie TELE

- Pobieranie obrazów przez TELE z serwera PACS-AGFA (c-move)

- Opis badania w TELE i odesłanie wyniku do systemu Orion po HL7

Dane do utworzenia zlecenia (wysyłane z systemu ORION):

- Id zlecenia (w systemie SOFTMED) 			pole ORC.3 i OBR.3

- Lekarz zlecający:

  - Imię						ORC.12.3, OBR.16.3

  - Nazwisko					ORC.12.2, OBR.16.2

  - NPWZ						ORC.12.4, OBR.16.4

- Jednostka zlecająca:

  - id jednostki (z systemu SOFTMED)			ORC.17.1

  - nazwa jednostki					ORC.17.2

- AccessionNumber 					ORC.2 i OBR.2

- StudyInstanceUID					OBR.39

- Pacjent:

  - Imię						PID.5.2

  - Nazwisko					PID.5.1

  - PESEL						PID.2.1

  - data urodzenia					PID.7

- Priorytet (R – rutynowe, S – na cito)			ORC.7.6

- Typ zlecenia:

  - Nazwa						OBR.4.2

  - Id typu zlecenia (z systemu SOFTMED)		OBR.4.1

- Uwagi ze skierowania					NTE.3

- Rozpoznanie

  - Nazwa						DG1.4

  - Id rozpoznania 	ICD10				DG1.3

Dane do opisu (wysyłane z systemu TELE):

- Id zlecenia (id z systemu SOFTMED)			pole ORC.3 i OBR.3

- Opis badania						OBX.5

- Lekarz zatwierdzający:

  - Imię					OBX.16.3

  - Nazwisko					OBX.16.2

  - NPWZ					OBX.16.4

- Data zatwierdzenia					OBX.14

- Status (F/C, gdzie F – dane finalne, C – poprawione np. w przypadku poprawki opisu)     OBX.11

- AccesionNumber 					ORC.2 i OBR.2

- Typ zlecenia

  - Nazwa					OBR.4.2

  - Id typu zlecenia 					OBR.4.1