Kołobrzeg, dnia 25.07.2025 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa tlenu medycznego w butlach aluminiowych lub stalowych, w pełni kompatybilnych z reduktorami i złączami AGA, 2 litrowych i 10 litrowych, wraz z dzierżawą butli, dla potrzeb transportu medycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

- Pytanie nr 1 –  Załącznik nr 3 i 4

Prosimy o wyjaśnienie zapisów zawartych w formularzu cenowym oraz załączniku zawierającym opis przedmiotu zamówienia, gdyż każdy z załączników opisuje inny przedmiot zamówienia:

- formularz cenowy opisuje Tlen medyczny w butlach 10L (1,6 m³) czyli butle stalowe pełnione pod ciśnieniem 150 bar, - załącznik nr 4 opisuje tlen medyczny w butlach aluminiowych LIV o pojemności 10l (2,1 m3) ciśnieniu 200 bar.

W związku z powyższym prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w formularzu cenowym poz. nr 1 i 2 miał na myśli butle tlenowe z zaworem zintegrowanym o pojemności  w poz. 1 - 2l (0,43 m3) i w poz. 2 - 10l (2,1 m3) pełnionych pod ciśnieniem 200 bar, wykonane ze stopu aluminium, wyposażone w moduł z reduktorem ciśnienia, manometrem wskazującym ciśnienie gazu w butli, przepływomierzem o zakresie pracy 0,5-15 l/min, wyjściem do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz systemem do szybkiego podłączania urządzeń przenośnych za pomocą złącza typu AGA np. respiratorów transportowych?

Odp. Nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający oczekuje dostawy butli ze złączami AGA.

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy